## AdditionalParameters
CountryCode | ParameterType | AP_Parameter | AP_Value | AP_Comments

## AnnualMonitoring
CountryCode | WSZ_ID | Parameter | AM_Year | AM_AnalysisRequired | AM_AnalysisDone | AM_Notes
LV | 01000001 | Al | 2006 | 562 | 619
LV | 01000001 | As | 2006 | 18 | 19
LV | 01000001 | B | 2006 | 18 | 19
LV | 01000001 | BaP | 2006 | 18 | 19
LV | 01000001 | Benzene | 2006 | 18 | 19
LV | 01000001 | Bromate | 2006 | 18 | 19
LV | 01000001 | CC22 | 2006 | 18 | 0
LV | 01000001 | Cd | 2006 | 18 | 19
LV | 01000001 | Cl | 2006 | 18 | 19
LV | 01000001 | Cl.perfringens | 2006 | 562 | 12
LV | 01000001 | Cn | 2006 | 18 | 19
LV | 01000001 | Coliforms | 2006 | 562 | 619
LV | 01000001 | Colour | 2006 | 562 | 619
LV | 01000001 | Cr | 2006 | 18 | 19
LV | 01000001 | Cu | 2006 | 18 | 19
LV | 01000001 | Dichloroethane | 2006 | 18 | 19
LV | 01000001 | ECG | 2006 | 562 | 619
LV | 01000001 | Ecocci | 2006 | 18 | 19
LV | 01000001 | Ecoli | 2006 | 562 | 619
LV | 01000001 | F | 2006 | 18 | 19
LV | 01000001 | Fe | 2006 | 18 | 619
LV | 01000001 | Hg | 2006 | 18 | 19
LV | 01000001 | Mn | 2006 | 18 | 169
LV | 01000001 | N-formulae | 2006 | 18 | 19
LV | 01000001 | Na | 2006 | 18 | 19
LV | 01000001 | NH4 | 2006 | 562 | 619
LV | 01000001 | Ni | 2006 | 18 | 19
LV | 01000001 | NO2 tap | 2006 | 18 | 19
LV | 01000001 | NO2 wtp | 2006 | 18 | 19
LV | 01000001 | NO3 | 2006 | 18 | 19
LV | 01000001 | Odour | 2006 | 562 | 619
LV | 01000001 | Oxid. | 2006 | 18 | 19
LV | 01000001 | PAH | 2006 | 18 | 19
LV | 01000001 | Pb | 2006 | 18 | 19
LV | 01000001 | Pest. Ind. | 2006 | 0 | 0 | Pest.Tot. below the detection limit
LV | 01000001 | Pest. Tot. | 2006 | 18 | 19
LV | 01000001 | pH | 2006 | 562 | 619
LV | 01000001 | Sb | 2006 | 18 | 19
LV | 01000001 | Se | 2006 | 18 | 19
LV | 01000001 | SO4 | 2006 | 18 | 19
LV | 01000001 | Taste | 2006 | 562 | 619
LV | 01000001 | THMtot | 2006 | 18 | 19
LV | 01000001 | TID | 2006 | 0 | 0 | No frequency set
LV | 01000001 | TOC | 2006 | 18 | 5
LV | 01000001 | Tri+tetra | 2006 | 18 | 19
LV | 01000001 | Tritium | 2006 | 0 | 0 | No frequency set
LV | 01000001 | Turb. | 2006 | 562 | 619
LV | 05000001 | Al | 2006 | 5 | 6
LV | 05000001 | As | 2006 | 5 | 6
LV | 05000001 | B | 2006 | 5 | 6
LV | 05000001 | BaP | 2006 | 5 | 6
LV | 05000001 | Benzene | 2006 | 5 | 6
LV | 05000001 | Bromate | 2006 | 5 | 6
LV | 05000001 | CC22 | 2006 | 5 | 0
LV | 05000001 | Cd | 2006 | 5 | 6
LV | 05000001 | Cl | 2006 | 5 | 6
LV | 05000001 | Cl.perfringens | 2006 | 0 | 0
LV | 05000001 | Cn | 2006 | 5 | 6
LV | 05000001 | Coliforms | 2006 | 63 | 122
LV | 05000001 | Colour | 2006 | 63 | 122
LV | 05000001 | Cr | 2006 | 5 | 6
LV | 05000001 | Cu | 2006 | 5 | 6
LV | 05000001 | Dichloroethane | 2006 | 5 | 6
LV | 05000001 | ECG | 2006 | 63 | 122
LV | 05000001 | Ecocci | 2006 | 5 | 6
LV | 05000001 | Ecoli | 2006 | 63 | 122
LV | 05000001 | F | 2006 | 5 | 6
LV | 05000001 | Fe | 2006 | 5 | 122
LV | 05000001 | Hg | 2006 | 5 | 6
LV | 05000001 | Mn | 2006 | 63 | 6
LV | 05000001 | N-formulae | 2006 | 5 | 6
LV | 05000001 | Na | 2006 | 5 | 6
LV | 05000001 | NH4 | 2006 | 63 | 122
LV | 05000001 | Ni | 2006 | 5 | 6
LV | 05000001 | NO2 tap | 2006 | 5 | 122
LV | 05000001 | NO2 wtp | 2006 | 5 | 5
LV | 05000001 | NO3 | 2006 | 5 | 6
LV | 05000001 | Odour | 2006 | 63 | 122
LV | 05000001 | Oxid. | 2006 | 5 | 0
LV | 05000001 | PAH | 2006 | 5 | 6
LV | 05000001 | Pb | 2006 | 5 | 6
LV | 05000001 | Pest. Ind. | 2006 | 0 | 0 | Pest.Tot. below the detection limit
LV | 05000001 | Pest. Tot. | 2006 | 5 | 6
LV | 05000001 | pH | 2006 | 63 | 122
LV | 05000001 | Sb | 2006 | 5 | 6
LV | 05000001 | Se | 2006 | 5 | 6
LV | 05000001 | SO4 | 2006 | 5 | 6
LV | 05000001 | Taste | 2006 | 63 | 122
LV | 05000001 | THMtot | 2006 | 5 | 6
LV | 05000001 | TID | 2006 | 0 | 0 | No frequency set
LV | 05000001 | TOC | 2006 | 5 | 0
LV | 05000001 | Tri+tetra | 2006 | 5 | 6
LV | 05000001 | Tritium | 2006 | 0 | 0 | No frequency set
LV | 05000001 | Turb. | 2006 | 63 | 122
LV | 09000001 | Al | 2006 | 4 | 5
LV | 09000001 | As | 2006 | 4 | 5
LV | 09000001 | B | 2006 | 4 | 5
LV | 09000001 | BaP | 2006 | 4 | 5
LV | 09000001 | Benzene | 2006 | 4 | 5
LV | 09000001 | Bromate | 2006 | 4 | 5
LV | 09000001 | CC22 | 2006 | 4 | 0
LV | 09000001 | Cd | 2006 | 4 | 5
LV | 09000001 | Cl | 2006 | 4 | 5
LV | 09000001 | Cl.perfringens | 2006 | 0 | 0
LV | 09000001 | Cn | 2006 | 4 | 5
LV | 09000001 | Coliforms | 2006 | 38 | 36
LV | 09000001 | Colour | 2006 | 38 | 36
LV | 09000001 | Cr | 2006 | 4 | 5
LV | 09000001 | Cu | 2006 | 4 | 5
LV | 09000001 | Dichloroethane | 2006 | 4 | 5
LV | 09000001 | ECG | 2006 | 38 | 36
LV | 09000001 | Ecocci | 2006 | 4 | 5
LV | 09000001 | Ecoli | 2006 | 38 | 36
LV | 09000001 | F | 2006 | 4 | 5
LV | 09000001 | Fe | 2006 | 4 | 36
LV | 09000001 | Hg | 2006 | 4 | 5
LV | 09000001 | Mn | 2006 | 4 | 5
LV | 09000001 | N-formulae | 2006 | 4 | 5
LV | 09000001 | Na | 2006 | 4 | 5
LV | 09000001 | NH4 | 2006 | 38 | 36
LV | 09000001 | Ni | 2006 | 4 | 5
LV | 09000001 | NO2 tap | 2006 | 4 | 5
LV | 09000001 | NO2 wtp | 2006 | 4 | 0
LV | 09000001 | NO3 | 2006 | 4 | 5
LV | 09000001 | Odour | 2006 | 38 | 36
LV | 09000001 | Oxid. | 2006 | 4 | 5
LV | 09000001 | PAH | 2006 | 4 | 5
LV | 09000001 | Pb | 2006 | 4 | 5
LV | 09000001 | Pest. Ind. | 2006 | 0 | 0 | Pest.Tot. below the detection limit
LV | 09000001 | Pest. Tot. | 2006 | 4 | 5
LV | 09000001 | pH | 2006 | 38 | 36
LV | 09000001 | Sb | 2006 | 4 | 5
LV | 09000001 | Se | 2006 | 4 | 5
LV | 09000001 | SO4 | 2006 | 4 | 5
LV | 09000001 | Taste | 2006 | 38 | 36
LV | 09000001 | THMtot | 2006 | 4 | 5
LV | 09000001 | TID | 2006 | 0 | 0 | No frequency set
| 09000001 | TOC | 2006 | 0 | 0
LV | 09000001 | Tri+tetra | 2006 | 4 | 5
LV | 09000001 | Tritium | 2006 | 0 | 0 | No frequency set
LV | 09000001 | Turb. | 2006 | 38 | 36
LV | 11000001 | Al | 2006 | 2 | 1
LV | 11000001 | As | 2006 | 2 | 0
LV | 11000001 | B | 2006 | 2 | 0
LV | 11000001 | BaP | 2006 | 2 | 0
LV | 11000001 | Benzene | 2006 | 2 | 0
LV | 11000001 | Bromate | 2006 | 2 | 0
LV | 11000001 | CC22 | 2006 | 2 | 0
LV | 11000001 | Cd | 2006 | 2 | 0
LV | 11000001 | Cl | 2006 | 2 | 1
LV | 11000001 | Cl.perfringens | 2006 | 0 | 0
LV | 11000001 | Cn | 2006 | 2 | 0
LV | 11000001 | Coliforms | 2006 | 15 | 12
LV | 11000001 | Colour | 2006 | 15 | 12
LV | 11000001 | Cr | 2006 | 2 | 1
LV | 11000001 | Cu | 2006 | 2 | 1
LV | 11000001 | Dichloroethane | 2006 | 2 | 0
LV | 11000001 | ECG | 2006 | 15 | 12
LV | 11000001 | Ecocci | 2006 | 2 | 1
LV | 11000001 | Ecoli | 2006 | 15 | 12
LV | 11000001 | F | 2006 | 2 | 0
LV | 11000001 | Fe | 2006 | 2 | 12
LV | 11000001 | Hg | 2006 | 2 | 0
LV | 11000001 | Mn | 2006 | 2 | 1
LV | 11000001 | N-formulae | 2006 | 2 | 1
LV | 11000001 | Na | 2006 | 2 | 0
LV | 11000001 | NH4 | 2006 | 15 | 12
LV | 11000001 | Ni | 2006 | 2 | 0
LV | 11000001 | NO2 tap | 2006 | 2 | 1
LV | 11000001 | NO2 wtp | 2006 | 2 | 2
LV | 11000001 | NO3 | 2006 | 2 | 1
LV | 11000001 | Odour | 2006 | 15 | 12
LV | 11000001 | Oxid. | 2006 | 2 | 1
LV | 11000001 | PAH | 2006 | 2 | 0
LV | 11000001 | Pb | 2006 | 2 | 0
LV | 11000001 | Pest. Ind. | 2006 | 2 | 0
LV | 11000001 | Pest. Tot. | 2006 | 2 | 0
LV | 11000001 | pH | 2006 | 15 | 12
LV | 11000001 | Sb | 2006 | 2 | 0
LV | 11000001 | Se | 2006 | 2 | 0
LV | 11000001 | SO4 | 2006 | 2 | 1
LV | 11000001 | Taste | 2006 | 15 | 12
LV | 11000001 | THMtot | 2006 | 2 | 0
LV | 11000001 | TID | 2006 | 0 | 0 | No frequency set
| 11000001 | TOC | 2006 | 0 | 0
LV | 11000001 | Tri+tetra | 2006 | 2 | 0
LV | 11000001 | Tritium | 2006 | 0 | 0 | No frequency set
LV | 11000001 | Turb. | 2006 | 15 | 12
LV | 13000001 | Al | 2006 | 4 | 5
LV | 13000001 | As | 2006 | 4 | 5
LV | 13000001 | B | 2006 | 4 | 5
LV | 13000001 | BaP | 2006 | 4 | 5
LV | 13000001 | Benzene | 2006 | 4 | 5
LV | 13000001 | Bromate | 2006 | 4 | 5
LV | 13000001 | CC22 | 2006 | 4 | 0
LV | 13000001 | Cd | 2006 | 4 | 5
LV | 13000001 | Cl | 2006 | 4 | 5
LV | 13000001 | Cl.perfringens | 2006 | 0 | 0
LV | 13000001 | Cn | 2006 | 4 | 5
LV | 13000001 | Coliforms | 2006 | 38 | 13
LV | 13000001 | Colour | 2006 | 38 | 13
LV | 13000001 | Cr | 2006 | 4 | 5
LV | 13000001 | Cu | 2006 | 4 | 5
LV | 13000001 | Dichloroethane | 2006 | 4 | 5
LV | 13000001 | ECG | 2006 | 38 | 13
LV | 13000001 | Ecocci | 2006 | 4 | 5
LV | 13000001 | Ecoli | 2006 | 38 | 13
LV | 13000001 | F | 2006 | 4 | 5
LV | 13000001 | Fe | 2006 | 4 | 5
LV | 13000001 | Hg | 2006 | 4 | 5
LV | 13000001 | Mn | 2006 | 4 | 5
LV | 13000001 | N-formulae | 2006 | 4 | 5
LV | 13000001 | Na | 2006 | 4 | 5
LV | 13000001 | NH4 | 2006 | 38 | 13
LV | 13000001 | Ni | 2006 | 4 | 5
LV | 13000001 | NO2 tap | 2006 | 4 | 5
LV | 13000001 | NO2 wtp | 2006 | 4 | 0
LV | 13000001 | NO3 | 2006 | 4 | 5
LV | 13000001 | Odour | 2006 | 38 | 13
LV | 13000001 | Oxid. | 2006 | 4 | 5
LV | 13000001 | PAH | 2006 | 4 | 5
LV | 13000001 | Pb | 2006 | 4 | 5
LV | 13000001 | Pest. Ind. | 2006 | 0 | 0 | Pest.Tot. below the detection limit
LV | 13000001 | Pest. Tot. | 2006 | 4 | 5
LV | 13000001 | pH | 2006 | 38 | 13
LV | 13000001 | Sb | 2006 | 4 | 5
LV | 13000001 | Se | 2006 | 4 | 5
LV | 13000001 | SO4 | 2006 | 4 | 5
LV | 13000001 | Taste | 2006 | 38 | 13
LV | 13000001 | THMtot | 2006 | 4 | 5
LV | 13000001 | TID | 2006 | 0 | 0 | No frequency set
LV | 13000001 | TOC | 2006 | 0 | 0
LV | 13000001 | Tri+tetra | 2006 | 4 | 5
LV | 13000001 | Tritium | 2006 | 0 | 0 | No frequency set
LV | 13000001 | Turb. | 2006 | 38 | 13
LV | 17000001 | Al | 2006 | 5 | 5
LV | 17000001 | As | 2006 | 5 | 5
LV | 17000001 | B | 2006 | 5 | 5
LV | 17000001 | BaP | 2006 | 5 | 5
LV | 17000001 | Benzene | 2006 | 5 | 5
LV | 17000001 | Bromate | 2006 | 5 | 5
LV | 17000001 | CC22 | 2006 | 5 | 0
LV | 17000001 | Cd | 2006 | 5 | 5
LV | 17000001 | Cl | 2006 | 5 | 5
LV | 17000001 | Cl.perfringens | 2006 | 0 | 0
LV | 17000001 | Cn | 2006 | 5 | 5
LV | 17000001 | Coliforms | 2006 | 48 | 63
LV | 17000001 | Colour | 2006 | 48 | 63
LV | 17000001 | Cr | 2006 | 5 | 5
LV | 17000001 | Cu | 2006 | 5 | 5
LV | 17000001 | Dichloroethane | 2006 | 5 | 5
LV | 17000001 | ECG | 2006 | 48 | 63
LV | 17000001 | Ecocci | 2006 | 5 | 5
LV | 17000001 | Ecoli | 2006 | 48 | 63
LV | 17000001 | F | 2006 | 5 | 5
LV | 17000001 | Fe | 2006 | 5 | 5
LV | 17000001 | Hg | 2006 | 5 | 5
LV | 17000001 | Mn | 2006 | 5 | 5
LV | 17000001 | N-formulae | 2006 | 5 | 5
LV | 17000001 | Na | 2006 | 5 | 5
LV | 17000001 | NH4 | 2006 | 48 | 63
LV | 17000001 | Ni | 2006 | 5 | 5
LV | 17000001 | NO2 tap | 2006 | 5 | 5
LV | 17000001 | NO2 wtp | 2006 | 5 | 1
LV | 17000001 | NO3 | 2006 | 5 | 5
LV | 17000001 | Odour | 2006 | 48 | 63
LV | 17000001 | Oxid. | 2006 | 5 | 5
LV | 17000001 | PAH | 2006 | 5 | 5
LV | 17000001 | Pb | 2006 | 5 | 5
LV | 17000001 | Pest. Ind. | 2006 | 5 | 0 | Pest.Tot. below the detection limit
LV | 17000001 | Pest. Tot. | 2006 | 5 | 5
LV | 17000001 | pH | 2006 | 48 | 63
LV | 17000001 | Sb | 2006 | 5 | 5
LV | 17000001 | Se | 2006 | 5 | 5
LV | 17000001 | SO4 | 2006 | 5 | 5
LV | 17000001 | Taste | 2006 | 48 | 63
LV | 17000001 | THMtot | 2006 | 5 | 5
LV | 17000001 | TID | 2006 | 0 | 0 | No frequency set
LV | 17000001 | TOC | 2006 | 5 | 0
LV | 17000001 | Tri+tetra | 2006 | 5 | 5
LV | 17000001 | Tritium | 2006 | 0 | 0 | No frequency set
LV | 17000001 | Turb. | 2006 | 48 | 63
LV | 21000001 | Al | 2006 | 2 | 2
LV | 21000001 | As | 2006 | 2 | 2
LV | 21000001 | B | 2006 | 2 | 2
LV | 21000001 | BaP | 2006 | 2 | 2
LV | 21000001 | Benzene | 2006 | 2 | 2
LV | 21000001 | Bromate | 2006 | 2 | 2
LV | 21000001 | CC22 | 2006 | 2 | 0
LV | 21000001 | Cd | 2006 | 2 | 2
LV | 21000001 | Cl | 2006 | 2 | 2
LV | 21000001 | Cl.perfringens | 2006 | 0 | 0
LV | 21000001 | Cn | 2006 | 2 | 2
LV | 21000001 | Coliforms | 2006 | 15 | 39
LV | 21000001 | Colour | 2006 | 15 | 39
LV | 21000001 | Cr | 2006 | 2 | 2
LV | 21000001 | Cu | 2006 | 2 | 2
LV | 21000001 | Dichloroethane | 2006 | 2 | 2
LV | 21000001 | ECG | 2006 | 15 | 34
LV | 21000001 | Ecocci | 2006 | 2 | 2
LV | 21000001 | Ecoli | 2006 | 15 | 19
LV | 21000001 | F | 2006 | 2 | 2
LV | 21000001 | Fe | 2006 | 2 | 39
LV | 21000001 | Hg | 2006 | 2 | 2
LV | 21000001 | Mn | 2006 | 2 | 21
LV | 21000001 | N-formulae | 2006 | 2 | 2
LV | 21000001 | Na | 2006 | 2 | 2
LV | 21000001 | NH4 | 2006 | 15 | 35
LV | 21000001 | Ni | 2006 | 2 | 2
LV | 21000001 | NO2 tap | 2006 | 2 | 2
LV | 21000001 | NO2 wtp | 2006 | 2 | 2
LV | 21000001 | NO3 | 2006 | 2 | 2
LV | 21000001 | Odour | 2006 | 15 | 39
LV | 21000001 | Oxid. | 2006 | 2 | 6
LV | 21000001 | PAH | 2006 | 2 | 2
LV | 21000001 | Pb | 2006 | 2 | 2
LV | 21000001 | Pest. Ind. | 2006 | 0 | 0 | Pest.Tot. below the detection limit
LV | 21000001 | Pest. Tot. | 2006 | 2 | 2
LV | 21000001 | pH | 2006 | 15 | 39
LV | 21000001 | Sb | 2006 | 2 | 2
LV | 21000001 | Se | 2006 | 2 | 2
LV | 21000001 | SO4 | 2006 | 2 | 2
LV | 21000001 | Taste | 2006 | 15 | 39
LV | 21000001 | THMtot | 2006 | 2 | 2
LV | 21000001 | TID | 2006 | 0 | 0 | No frequency set
| 21000001 | TOC | 2006 | 0 | 0
LV | 21000001 | Tri+tetra | 2006 | 2 | 2
LV | 21000001 | Tritium | 2006 | 0 | 0 | No frequency set
LV | 21000001 | Turb. | 2006 | 15 | 39
LV | 21000002 | Al | 2006 | 2 | 1
LV | 21000002 | As | 2006 | 2 | 1
LV | 21000002 | B | 2006 | 2 | 1
LV | 21000002 | BaP | 2006 | 2 | 1
LV | 21000002 | Benzene | 2006 | 2 | 1
LV | 21000002 | Bromate | 2006 | 2 | 1
LV | 21000002 | CC22 | 2006 | 2 | 0
LV | 21000002 | Cd | 2006 | 2 | 1
LV | 21000002 | Cl | 2006 | 2 | 1
LV | 21000002 | Cl.perfringens | 2006 | 0 | 0
LV | 21000002 | Cn | 2006 | 2 | 1
LV | 21000002 | Coliforms | 2006 | 9 | 23
LV | 21000002 | Colour | 2006 | 9 | 23
LV | 21000002 | Cr | 2006 | 2 | 1
LV | 21000002 | Cu | 2006 | 2 | 1
LV | 21000002 | Dichloroethane | 2006 | 2 | 1
LV | 21000002 | ECG | 2006 | 9 | 20
LV | 21000002 | Ecocci | 2006 | 2 | 1
LV | 21000002 | Ecoli | 2006 | 9 | 10
LV | 21000002 | F | 2006 | 2 | 1
LV | 21000002 | Fe | 2006 | 2 | 23
LV | 21000002 | Hg | 2006 | 2 | 1
LV | 21000002 | Mn | 2006 | 2 | 15
LV | 21000002 | N-formulae | 2006 | 2 | 1
LV | 21000002 | Na | 2006 | 2 | 1
LV | 21000002 | NH4 | 2006 | 9 | 21
LV | 21000002 | Ni | 2006 | 2 | 1
LV | 21000002 | NO2 tap | 2006 | 2 | 1
LV | 21000002 | NO2 wtp | 2006 | 2 | 2
LV | 21000002 | NO3 | 2006 | 2 | 1
LV | 21000002 | Odour | 2006 | 9 | 23
LV | 21000002 | Oxid. | 2006 | 2 | 4
LV | 21000002 | PAH | 2006 | 2 | 1
LV | 21000002 | Pb | 2006 | 2 | 1
LV | 21000002 | Pest. Ind. | 2006 | 0 | 0 | Pest.Tot. below the detection limit
LV | 21000002 | Pest. Tot. | 2006 | 2 | 1
LV | 21000002 | pH | 2006 | 9 | 23
LV | 21000002 | Sb | 2006 | 2 | 1
LV | 21000002 | Se | 2006 | 2 | 1
LV | 21000002 | SO4 | 2006 | 2 | 1
LV | 21000002 | Taste | 2006 | 9 | 23
LV | 21000002 | THMtot | 2006 | 2 | 1
LV | 21000002 | TID | 2006 | 0 | 0 | No frequency set
| 21000002 | TOC | 2006 | 0 | 0
LV | 21000002 | Tri+tetra | 2006 | 2 | 1
LV | 21000002 | Tritium | 2006 | 0 | 0 | No frequency set
LV | 21000002 | Turb. | 2006 | 9 | 23
LV | 25000001 | Al | 2006 | 3 | 0
LV | 25000001 | As | 2006 | 3 | 0
LV | 25000001 | B | 2006 | 3 | 0
LV | 25000001 | BaP | 2006 | 3 | 0
LV | 25000001 | Benzene | 2006 | 3 | 0
LV | 25000001 | Bromate | 2006 | 3 | 0
LV | 25000001 | CC22 | 2006 | 3 | 0
LV | 25000001 | Cd | 2006 | 3 | 0
LV | 25000001 | Cl | 2006 | 3 | 0
LV | 25000001 | Cl.perfringens | 2006 | 0 | 0
LV | 25000001 | Cn | 2006 | 3 | 0
LV | 25000001 | Coliforms | 2006 | 25 | 24
LV | 25000001 | Colour | 2006 | 25 | 24
LV | 25000001 | Cr | 2006 | 3 | 0
LV | 25000001 | Cu | 2006 | 3 | 0
LV | 25000001 | Dichloroethane | 2006 | 3 | 0
LV | 25000001 | ECG | 2006 | 25 | 24
LV | 25000001 | Ecocci | 2006 | 3 | 0
LV | 25000001 | Ecoli | 2006 | 25 | 24
LV | 25000001 | F | 2006 | 3 | 0
LV | 25000001 | Fe | 2006 | 3 | 24
LV | 25000001 | Hg | 2006 | 3 | 0
LV | 25000001 | Mn | 2006 | 3 | 0
LV | 25000001 | N-formulae | 2006 | 3 | 0
LV | 25000001 | Na | 2006 | 3 | 0
LV | 25000001 | NH4 | 2006 | 25 | 24
LV | 25000001 | Ni | 2006 | 3 | 0
LV | 25000001 | NO2 tap | 2006 | 3 | 0
LV | 25000001 | NO2 wtp | 2006 | 3 | 2
LV | 25000001 | NO3 | 2006 | 3 | 0
LV | 25000001 | Odour | 2006 | 25 | 24
LV | 25000001 | Oxid. | 2006 | 3 | 0
LV | 25000001 | PAH | 2006 | 3 | 0
LV | 25000001 | Pb | 2006 | 3 | 0
LV | 25000001 | Pest. Ind. | 2006 | 0 | 0 | Pest.Tot. below the detection limit
LV | 25000001 | Pest. Tot. | 2006 | 3 | 0
LV | 25000001 | pH | 2006 | 25 | 24
LV | 25000001 | Sb | 2006 | 3 | 0
LV | 25000001 | Se | 2006 | 3 | 0
LV | 25000001 | SO4 | 2006 | 3 | 0
LV | 25000001 | Taste | 2006 | 25 | 24
LV | 25000001 | THMtot | 2006 | 3 | 0
LV | 25000001 | TID | 2006 | 0 | 0 | No frequency set
| 25000001 | TOC | 2006 | 0 | 0
LV | 25000001 | Tri+tetra | 2006 | 3 | 0
LV | 25000001 | Tritium | 2006 | 0 | 0 | No frequency set
LV | 25000001 | Turb. | 2006 | 25 | 24
LV | 27000001 | Al | 2006 | 4 | 5
LV | 27000001 | As | 2006 | 4 | 5
LV | 27000001 | B | 2006 | 4 | 5
LV | 27000001 | BaP | 2006 | 4 | 5
LV | 27000001 | Benzene | 2006 | 4 | 5
LV | 27000001 | Bromate | 2006 | 4 | 5
LV | 27000001 | CC22 | 2006 | 4 | 0
LV | 27000001 | Cd | 2006 | 4 | 5
LV | 27000001 | Cl | 2006 | 4 | 5
LV | 27000001 | Cl.perfringens | 2006 | 0 | 0
LV | 27000001 | Cn | 2006 | 4 | 5
LV | 27000001 | Coliforms | 2006 | 38 | 36
LV | 27000001 | Colour | 2006 | 38 | 36
LV | 27000001 | Cr | 2006 | 4 | 5
LV | 27000001 | Cu | 2006 | 4 | 5
LV | 27000001 | Dichloroethane | 2006 | 4 | 5
LV | 27000001 | ECG | 2006 | 38 | 36
LV | 27000001 | Ecocci | 2006 | 4 | 5
LV | 27000001 | Ecoli | 2006 | 38 | 36
LV | 27000001 | F | 2006 | 4 | 5
LV | 27000001 | Fe | 2006 | 4 | 36
LV | 27000001 | Hg | 2006 | 4 | 5
LV | 27000001 | Mn | 2006 | 4 | 5
LV | 27000001 | N-formulae | 2006 | 4 | 5
LV | 27000001 | Na | 2006 | 4 | 5
LV | 27000001 | NH4 | 2006 | 38 | 36
LV | 27000001 | Ni | 2006 | 4 | 5
LV | 27000001 | NO2 tap | 2006 | 4 | 5
LV | 27000001 | NO2 wtp | 2006 | 4 | 4
LV | 27000001 | NO3 | 2006 | 4 | 5
LV | 27000001 | Odour | 2006 | 38 | 36
LV | 27000001 | Oxid. | 2006 | 4 | 5
LV | 27000001 | PAH | 2006 | 4 | 5
LV | 27000001 | Pb | 2006 | 4 | 5
LV | 27000001 | Pest. Ind. | 2006 | 0 | 0 | Pest.Tot. below the detection limit
LV | 27000001 | Pest. Tot. | 2006 | 4 | 5
LV | 27000001 | pH | 2006 | 38 | 36
LV | 27000001 | Sb | 2006 | 4 | 5
LV | 27000001 | Se | 2006 | 4 | 5
LV | 27000001 | SO4 | 2006 | 4 | 5
LV | 27000001 | Taste | 2006 | 38 | 36
LV | 27000001 | THMtot | 2006 | 4 | 5
LV | 27000001 | TID | 2006 | 0 | 0 | No frequency set
| 27000001 | TOC | 2006 | 0 | 0
LV | 27000001 | Tri+tetra | 2006 | 4 | 5
LV | 27000001 | Tritium | 2006 | 0 | 0 | No frequency set
LV | 27000001 | Turb. | 2006 | 38 | 36
LV | 32020101 | Al | 2006 | 2 | 1
LV | 32020101 | As | 2006 | 2 | 1
LV | 32020101 | B | 2006 | 2 | 1
LV | 32020101 | BaP | 2006 | 2 | 1
LV | 32020101 | Benzene | 2006 | 2 | 1
LV | 32020101 | Bromate | 2006 | 2 | 1
LV | 32020101 | CC22 | 2006 | 2 | 0
LV | 32020101 | Cd | 2006 | 2 | 1
LV | 32020101 | Cl | 2006 | 2 | 1
LV | 32020101 | Cl.perfringens | 2006 | 0 | 0
LV | 32020101 | Cn | 2006 | 2 | 1
LV | 32020101 | Coliforms | 2006 | 12 | 1
LV | 32020101 | Colour | 2006 | 12 | 1
LV | 32020101 | Cr | 2006 | 2 | 1
LV | 32020101 | Cu | 2006 | 2 | 1
LV | 32020101 | Dichloroethane | 2006 | 2 | 1
LV | 32020101 | ECG | 2006 | 12 | 1
LV | 32020101 | Ecocci | 2006 | 2 | 1
LV | 32020101 | Ecoli | 2006 | 12 | 1
LV | 32020101 | F | 2006 | 2 | 1
LV | 32020101 | Fe | 2006 | 2 | 1
LV | 32020101 | Hg | 2006 | 2 | 1
LV | 32020101 | Mn | 2006 | 2 | 1
LV | 32020101 | N-formulae | 2006 | 2 | 1
LV | 32020101 | Na | 2006 | 2 | 1
LV | 32020101 | NH4 | 2006 | 12 | 1
LV | 32020101 | Ni | 2006 | 2 | 1
LV | 32020101 | NO2 tap | 2006 | 2 | 1
LV | 32020101 | NO2 wtp | 2006 | 2 | 0
LV | 32020101 | NO3 | 2006 | 2 | 1
LV | 32020101 | Odour | 2006 | 12 | 1
LV | 32020101 | Oxid. | 2006 | 2 | 1
LV | 32020101 | PAH | 2006 | 2 | 1
LV | 32020101 | Pb | 2006 | 2 | 1
LV | 32020101 | Pest. Ind. | 2006 | 0 | 0 | Pest.Tot. below the detection limit
LV | 32020101 | Pest. Tot. | 2006 | 2 | 1
LV | 32020101 | pH | 2006 | 12 | 1
LV | 32020101 | Sb | 2006 | 2 | 1
LV | 32020101 | Se | 2006 | 2 | 1
LV | 32020101 | SO4 | 2006 | 2 | 1
LV | 32020101 | Taste | 2006 | 12 | 1
LV | 32020101 | THMtot | 2006 | 2 | 1
LV | 32020101 | TID | 2006 | 0 | 0 | No frequency set
| 32020101 | TOC | 2006 | 0 | 0
LV | 32020101 | Tri+tetra | 2006 | 2 | 1
LV | 32020101 | Tritium | 2006 | 0 | 0 | No frequency set
LV | 32020101 | Turb. | 2006 | 12 | 1
LV | 36020101 | Al | 2006 | 1 | 0
LV | 36020101 | As | 2006 | 1 | 0
LV | 36020101 | B | 2006 | 1 | 0
LV | 36020101 | BaP | 2006 | 1 | 0
LV | 36020101 | Benzene | 2006 | 1 | 0
LV | 36020101 | Bromate | 2006 | 1 | 0
LV | 36020101 | CC22 | 2006 | 1 | 0
LV | 36020101 | Cd | 2006 | 1 | 0
LV | 36020101 | Cl | 2006 | 1 | 0
LV | 36020101 | Cl.perfringens | 2006 | 0 | 0
LV | 36020101 | Cn | 2006 | 1 | 0
LV | 36020101 | Coliforms | 2006 | 5 | 6
LV | 36020101 | Colour | 2006 | 5 | 6
LV | 36020101 | Cr | 2006 | 1 | 0
LV | 36020101 | Cu | 2006 | 1 | 0
LV | 36020101 | Dichloroethane | 2006 | 1 | 0
LV | 36020101 | ECG | 2006 | 5 | 6
LV | 36020101 | Ecocci | 2006 | 1 | 0
LV | 36020101 | Ecoli | 2006 | 5 | 6
LV | 36020101 | F | 2006 | 1 | 0
LV | 36020101 | Fe | 2006 | 1 | 6
LV | 36020101 | Hg | 2006 | 1 | 0
LV | 36020101 | Mn | 2006 | 1 | 0
LV | 36020101 | N-formulae | 2006 | 1 | 0
LV | 36020101 | Na | 2006 | 1 | 0
LV | 36020101 | NH4 | 2006 | 5 | 6
LV | 36020101 | Ni | 2006 | 1 | 0
LV | 36020101 | NO2 tap | 2006 | 1 | 0
LV | 36020101 | NO2 wtp | 2006 | 1 | 0
LV | 36020101 | NO3 | 2006 | 1 | 0
LV | 36020101 | Odour | 2006 | 5 | 6
LV | 36020101 | Oxid. | 2006 | 1 | 0
LV | 36020101 | PAH | 2006 | 1 | 0
LV | 36020101 | Pb | 2006 | 1 | 0
LV | 36020101 | Pest. Ind. | 2006 | 1 | 0
LV | 36020101 | Pest. Tot. | 2006 | 1 | 0
LV | 36020101 | pH | 2006 | 5 | 6
LV | 36020101 | Sb | 2006 | 1 | 0
LV | 36020101 | Se | 2006 | 1 | 0
LV | 36020101 | SO4 | 2006 | 1 | 0
LV | 36020101 | Taste | 2006 | 5 | 6
LV | 36020101 | THMtot | 2006 | 1 | 0
LV | 36020101 | TID | 2006 | 0 | 0 | No frequency set
| 36020101 | TOC | 2006 | 0 | 0
LV | 36020101 | Tri+tetra | 2006 | 1 | 0
LV | 36020101 | Tritium | 2006 | 0 | 0 | No frequency set
LV | 36020101 | Turb. | 2006 | 5 | 6
LV | 38020101 | Al | 2006 | 1 | 0
LV | 38020101 | As | 2006 | 1 | 0
LV | 38020101 | B | 2006 | 1 | 0
LV | 38020101 | BaP | 2006 | 1 | 0
LV | 38020101 | Benzene | 2006 | 1 | 0
LV | 38020101 | Bromate | 2006 | 1 | 0
LV | 38020101 | CC22 | 2006 | 1 | 0
LV | 38020101 | Cd | 2006 | 1 | 0
LV | 38020101 | Cl | 2006 | 1 | 0
LV | 38020101 | Cl.perfringens | 2006 | 0 | 0
LV | 38020101 | Cn | 2006 | 1 | 0
LV | 38020101 | Coliforms | 2006 | 5 | 3
LV | 38020101 | Colour | 2006 | 5 | 3
LV | 38020101 | Cr | 2006 | 1 | 0
LV | 38020101 | Cu | 2006 | 1 | 0
LV | 38020101 | Dichloroethane | 2006 | 1 | 0
LV | 38020101 | ECG | 2006 | 5 | 3
LV | 38020101 | Ecocci | 2006 | 1 | 0
LV | 38020101 | Ecoli | 2006 | 5 | 3
LV | 38020101 | F | 2006 | 1 | 0
LV | 38020101 | Fe | 2006 | 1 | 3
LV | 38020101 | Hg | 2006 | 1 | 0
LV | 38020101 | Mn | 2006 | 1 | 0
LV | 38020101 | N-formulae | 2006 | 1 | 0
LV | 38020101 | Na | 2006 | 1 | 0
LV | 38020101 | NH4 | 2006 | 5 | 3
LV | 38020101 | Ni | 2006 | 1 | 0
LV | 38020101 | NO2 tap | 2006 | 1 | 0
LV | 38020101 | NO2 wtp | 2006 | 1 | 0
LV | 38020101 | NO3 | 2006 | 1 | 0
LV | 38020101 | Odour | 2006 | 5 | 3
LV | 38020101 | Oxid. | 2006 | 1 | 0
LV | 38020101 | PAH | 2006 | 1 | 0
LV | 38020101 | Pb | 2006 | 1 | 0
LV | 38020101 | Pest. Ind. | 2006 | 1 | 0
LV | 38020101 | Pest. Tot. | 2006 | 1 | 0
LV | 38020101 | pH | 2006 | 5 | 3
LV | 38020101 | Sb | 2006 | 1 | 0
LV | 38020101 | Se | 2006 | 1 | 0
LV | 38020101 | SO4 | 2006 | 1 | 0
LV | 38020101 | Taste | 2006 | 5 | 3
LV | 38020101 | THMtot | 2006 | 1 | 0
LV | 38020101 | TID | 2006 | 0 | 0 | No frequency set
| 38020101 | TOC | 2006 | 0 | 0
LV | 38020101 | Tri+tetra | 2006 | 1 | 0
LV | 38020101 | Tritium | 2006 | 0 | 0 | No frequency set
LV | 38020101 | Turb. | 2006 | 5 | 3
LV | 40020101 | Al | 2006 | 2 | 2
LV | 40020101 | As | 2006 | 2 | 2
LV | 40020101 | B | 2006 | 2 | 2
LV | 40020101 | BaP | 2006 | 2 | 2
LV | 40020101 | Benzene | 2006 | 2 | 2
LV | 40020101 | Bromate | 2006 | 2 | 2
LV | 40020101 | CC22 | 2006 | 2 | 0
LV | 40020101 | Cd | 2006 | 2 | 2
LV | 40020101 | Cl | 2006 | 2 | 2
LV | 40020101 | Cl.perfringens | 2006 | 0 | 0
LV | 40020101 | Cn | 2006 | 2 | 2
LV | 40020101 | Coliforms | 2006 | 12 | 8
LV | 40020101 | Colour | 2006 | 12 | 8
LV | 40020101 | Cr | 2006 | 2 | 2
LV | 40020101 | Cu | 2006 | 2 | 2
LV | 40020101 | Dichloroethane | 2006 | 2 | 2
LV | 40020101 | ECG | 2006 | 12 | 8
LV | 40020101 | Ecocci | 2006 | 2 | 2
LV | 40020101 | Ecoli | 2006 | 12 | 8
LV | 40020101 | F | 2006 | 2 | 2
LV | 40020101 | Fe | 2006 | 2 | 2
LV | 40020101 | Hg | 2006 | 2 | 2
LV | 40020101 | Mn | 2006 | 2 | 2
LV | 40020101 | N-formulae | 2006 | 2 | 2
LV | 40020101 | Na | 2006 | 2 | 2
LV | 40020101 | NH4 | 2006 | 12 | 8
LV | 40020101 | Ni | 2006 | 2 | 2
LV | 40020101 | NO2 tap | 2006 | 2 | 2
LV | 40020101 | NO2 wtp | 2006 | 2 | 0
LV | 40020101 | NO3 | 2006 | 2 | 2
LV | 40020101 | Odour | 2006 | 12 | 8
LV | 40020101 | Oxid. | 2006 | 2 | 2
LV | 40020101 | PAH | 2006 | 2 | 2
LV | 40020101 | Pb | 2006 | 2 | 2
LV | 40020101 | Pest. Ind. | 2006 | 0 | 0 | Pest.Tot. below the detection limit
LV | 40020101 | Pest. Tot. | 2006 | 2 | 2
LV | 40020101 | pH | 2006 | 12 | 8
LV | 40020101 | Sb | 2006 | 2 | 2
LV | 40020101 | Se | 2006 | 2 | 2
LV | 40020101 | SO4 | 2006 | 2 | 2
LV | 40020101 | Taste | 2006 | 12 | 8
LV | 40020101 | THMtot | 2006 | 2 | 2
LV | 40020101 | TID | 2006 | 0 | 0 | No frequency set
| 40020101 | TOC | 2006 | 0 | 0
LV | 40020101 | Tri+tetra | 2006 | 2 | 2
LV | 40020101 | Tritium | 2006 | 0 | 0 | No frequency set
LV | 40020101 | Turb. | 2006 | 12 | 8
LV | 42020101 | Al | 2006 | 2 | 0
LV | 42020101 | As | 2006 | 2 | 0
LV | 42020101 | B | 2006 | 2 | 0
LV | 42020101 | BaP | 2006 | 2 | 0
LV | 42020101 | Benzene | 2006 | 2 | 0
LV | 42020101 | Bromate | 2006 | 2 | 0
LV | 42020101 | CC22 | 2006 | 2 | 0
LV | 42020101 | Cd | 2006 | 2 | 0
LV | 42020101 | Cl | 2006 | 2 | 0
LV | 42020101 | Cl.perfringens | 2006 | 0 | 0
LV | 42020101 | Cn | 2006 | 2 | 0
LV | 42020101 | Coliforms | 2006 | 15 | 12
LV | 42020101 | Colour | 2006 | 15 | 12
LV | 42020101 | Cr | 2006 | 2 | 0
LV | 42020101 | Cu | 2006 | 2 | 0
LV | 42020101 | Dichloroethane | 2006 | 2 | 0
LV | 42020101 | ECG | 2006 | 15 | 12
LV | 42020101 | Ecocci | 2006 | 2 | 0
LV | 42020101 | Ecoli | 2006 | 15 | 12
LV | 42020101 | F | 2006 | 2 | 0
LV | 42020101 | Fe | 2006 | 2 | 12
LV | 42020101 | Hg | 2006 | 2 | 0
LV | 42020101 | Mn | 2006 | 2 | 0
LV | 42020101 | N-formulae | 2006 | 2 | 0
LV | 42020101 | Na | 2006 | 2 | 0
LV | 42020101 | NH4 | 2006 | 15 | 12
LV | 42020101 | Ni | 2006 | 2 | 0
LV | 42020101 | NO2 tap | 2006 | 2 | 0
LV | 42020101 | NO2 wtp | 2006 | 2 | 0
LV | 42020101 | NO3 | 2006 | 2 | 0
LV | 42020101 | Odour | 2006 | 15 | 12
LV | 42020101 | Oxid. | 2006 | 2 | 0
LV | 42020101 | PAH | 2006 | 2 | 0
LV | 42020101 | Pb | 2006 | 2 | 0
LV | 42020101 | Pest. Ind. | 2006 | 2 | 0
LV | 42020101 | Pest. Tot. | 2006 | 2 | 0
LV | 42020101 | pH | 2006 | 15 | 12
LV | 42020101 | Sb | 2006 | 2 | 0
LV | 42020101 | Se | 2006 | 2 | 0
LV | 42020101 | SO4 | 2006 | 2 | 0
LV | 42020101 | Taste | 2006 | 15 | 12
LV | 42020101 | THMtot | 2006 | 2 | 0
LV | 42020101 | TID | 2006 | 0 | 0 | No frequency set
| 42020101 | TOC | 2006 | 0 | 0
LV | 42020101 | Tri+tetra | 2006 | 2 | 0
LV | 42020101 | Tritium | 2006 | 0 | 0 | No frequency set
LV | 42020101 | Turb. | 2006 | 15 | 12
LV | 46020101 | Al | 2006 | 2 | 2
LV | 46020101 | As | 2006 | 2 | 2
LV | 46020101 | B | 2006 | 2 | 2
LV | 46020101 | BaP | 2006 | 2 | 2
LV | 46020101 | Benzene | 2006 | 2 | 2
LV | 46020101 | Bromate | 2006 | 2 | 2
LV | 46020101 | CC22 | 2006 | 2 | 0
LV | 46020101 | Cd | 2006 | 2 | 2
LV | 46020101 | Cl | 2006 | 2 | 2
LV | 46020101 | Cl.perfringens | 2006 | 0 | 0
LV | 46020101 | Cn | 2006 | 2 | 2
LV | 46020101 | Coliforms | 2006 | 12 | 14
LV | 46020101 | Colour | 2006 | 12 | 14
LV | 46020101 | Cr | 2006 | 2 | 2
LV | 46020101 | Cu | 2006 | 2 | 2
LV | 46020101 | Dichloroethane | 2006 | 2 | 2
LV | 46020101 | ECG | 2006 | 12 | 14
LV | 46020101 | Ecocci | 2006 | 2 | 2
LV | 46020101 | Ecoli | 2006 | 12 | 14
LV | 46020101 | F | 2006 | 2 | 2
LV | 46020101 | Fe | 2006 | 2 | 14
LV | 46020101 | Hg | 2006 | 2 | 2
LV | 46020101 | Mn | 2006 | 2 | 2
LV | 46020101 | N-formulae | 2006 | 2 | 2
LV | 46020101 | Na | 2006 | 2 | 2
LV | 46020101 | NH4 | 2006 | 12 | 14
LV | 46020101 | Ni | 2006 | 2 | 2
LV | 46020101 | NO2 tap | 2006 | 2 | 2
LV | 46020101 | NO2 wtp | 2006 | 2 | 0
LV | 46020101 | NO3 | 2006 | 2 | 2
LV | 46020101 | Odour | 2006 | 12 | 14
LV | 46020101 | Oxid. | 2006 | 2 | 2
LV | 46020101 | PAH | 2006 | 2 | 2
LV | 46020101 | Pb | 2006 | 2 | 2
LV | 46020101 | Pest. Ind. | 2006 | 0 | 0 | Pest.Tot. below the detection limit
LV | 46020101 | Pest. Tot. | 2006 | 2 | 2
LV | 46020101 | pH | 2006 | 12 | 14
LV | 46020101 | Sb | 2006 | 2 | 2
LV | 46020101 | Se | 2006 | 2 | 2
LV | 46020101 | SO4 | 2006 | 2 | 2
LV | 46020101 | Taste | 2006 | 12 | 14
LV | 46020101 | THMtot | 2006 | 2 | 2
LV | 46020101 | TID | 2006 | 0 | 0 | No frequency set
| 46020101 | TOC | 2006 | 0 | 0
LV | 46020101 | Tri+tetra | 2006 | 2 | 2
LV | 46020101 | Tritium | 2006 | 0 | 0 | No frequency set
LV | 46020101 | Turb. | 2006 | 12 | 14
LV | 50020101 | Al | 2006 | 1 | 0
LV | 50020101 | As | 2006 | 1 | 0
LV | 50020101 | B | 2006 | 1 | 0
LV | 50020101 | BaP | 2006 | 1 | 0
LV | 50020101 | Benzene | 2006 | 1 | 0
LV | 50020101 | Bromate | 2006 | 1 | 0
LV | 50020101 | CC22 | 2006 | 1 | 0
LV | 50020101 | Cd | 2006 | 1 | 0
LV | 50020101 | Cl | 2006 | 1 | 0
LV | 50020101 | Cl.perfringens | 2006 | 0 | 0
LV | 50020101 | Cn | 2006 | 1 | 0
LV | 50020101 | Coliforms | 2006 | 5 | 3
LV | 50020101 | Colour | 2006 | 5 | 3
LV | 50020101 | Cr | 2006 | 1 | 0
LV | 50020101 | Cu | 2006 | 1 | 0
LV | 50020101 | Dichloroethane | 2006 | 1 | 0
LV | 50020101 | ECG | 2006 | 5 | 3
LV | 50020101 | Ecocci | 2006 | 1 | 0
LV | 50020101 | Ecoli | 2006 | 5 | 3
LV | 50020101 | F | 2006 | 1 | 0
LV | 50020101 | Fe | 2006 | 1 | 3
LV | 50020101 | Hg | 2006 | 1 | 0
LV | 50020101 | Mn | 2006 | 1 | 0
LV | 50020101 | N-formulae | 2006 | 1 | 0
LV | 50020101 | Na | 2006 | 1 | 0
LV | 50020101 | NH4 | 2006 | 5 | 3
LV | 50020101 | Ni | 2006 | 1 | 0
LV | 50020101 | NO2 tap | 2006 | 1 | 0
LV | 50020101 | NO2 wtp | 2006 | 1 | 0
LV | 50020101 | NO3 | 2006 | 1 | 0
LV | 50020101 | Odour | 2006 | 5 | 3
LV | 50020101 | Oxid. | 2006 | 1 | 0
LV | 50020101 | PAH | 2006 | 1 | 0
LV | 50020101 | Pb | 2006 | 1 | 0
LV | 50020101 | Pest. Ind. | 2006 | 1 | 0
LV | 50020101 | Pest. Tot. | 2006 | 1 | 0
LV | 50020101 | pH | 2006 | 5 | 3
LV | 50020101 | Sb | 2006 | 1 | 0
LV | 50020101 | Se | 2006 | 1 | 0
LV | 50020101 | SO4 | 2006 | 1 | 0
LV | 50020101 | Taste | 2006 | 5 | 3
LV | 50020101 | THMtot | 2006 | 1 | 0
LV | 50020101 | TID | 2006 | 0 | 0 | No frequency set
| 50020101 | TOC | 2006 | 0 | 0
LV | 50020101 | Tri+tetra | 2006 | 1 | 0
LV | 50020101 | Tritium | 2006 | 0 | 0 | No frequency set
LV | 50020101 | Turb. | 2006 | 5 | 3
LV | 60020101 | Al | 2006 | 1 | 0
LV | 60020101 | As | 2006 | 1 | 0
LV | 60020101 | B | 2006 | 1 | 0
LV | 60020101 | BaP | 2006 | 1 | 0
LV | 60020101 | Benzene | 2006 | 1 | 0
LV | 60020101 | Bromate | 2006 | 1 | 0
LV | 60020101 | CC22 | 2006 | 1 | 0
LV | 60020101 | Cd | 2006 | 1 | 0
LV | 60020101 | Cl | 2006 | 1 | 0
LV | 60020101 | Cl.perfringens | 2006 | 0 | 0
LV | 60020101 | Cn | 2006 | 1 | 0
LV | 60020101 | Coliforms | 2006 | 5 | 16
LV | 60020101 | Colour | 2006 | 5 | 16
LV | 60020101 | Cr | 2006 | 1 | 0
LV | 60020101 | Cu | 2006 | 1 | 0
LV | 60020101 | Dichloroethane | 2006 | 1 | 0
LV | 60020101 | ECG | 2006 | 5 | 16
LV | 60020101 | Ecocci | 2006 | 1 | 0
LV | 60020101 | Ecoli | 2006 | 5 | 16
LV | 60020101 | F | 2006 | 1 | 0
LV | 60020101 | Fe | 2006 | 1 | 16
LV | 60020101 | Hg | 2006 | 1 | 0
LV | 60020101 | Mn | 2006 | 1 | 0
LV | 60020101 | N-formulae | 2006 | 1 | 0
LV | 60020101 | Na | 2006 | 1 | 0
LV | 60020101 | NH4 | 2006 | 5 | 16
LV | 60020101 | Ni | 2006 | 1 | 0
LV | 60020101 | NO2 tap | 2006 | 1 | 0
LV | 60020101 | NO2 wtp | 2006 | 1 | 0
LV | 60020101 | NO3 | 2006 | 1 | 0
LV | 60020101 | Odour | 2006 | 5 | 16
LV | 60020101 | Oxid. | 2006 | 1 | 0
LV | 60020101 | PAH | 2006 | 1 | 0
LV | 60020101 | Pb | 2006 | 1 | 0
LV | 60020101 | Pest. Ind. | 2006 | 1 | 0
LV | 60020101 | Pest. Tot. | 2006 | 1 | 0
LV | 60020101 | pH | 2006 | 5 | 16
LV | 60020101 | Sb | 2006 | 1 | 0
LV | 60020101 | Se | 2006 | 1 | 0
LV | 60020101 | SO4 | 2006 | 1 | 0
LV | 60020101 | Taste | 2006 | 5 | 16
LV | 60020101 | THMtot | 2006 | 1 | 0
LV | 60020101 | TID | 2006 | 0 | 0 | No frequency set
| 60020101 | TOC | 2006 | 0 | 0
LV | 60020101 | Tri+tetra | 2006 | 1 | 0
LV | 60020101 | Tritium | 2006 | 0 | 0 | No frequency set
LV | 60020101 | Turb. | 2006 | 5 | 16
LV | 62020101 | Al | 2006 | 2 | 2
LV | 62020101 | As | 2006 | 2 | 2
LV | 62020101 | B | 2006 | 2 | 2
LV | 62020101 | BaP | 2006 | 2 | 2
LV | 62020101 | Benzene | 2006 | 2 | 2
LV | 62020101 | Bromate | 2006 | 2 | 2
LV | 62020101 | CC22 | 2006 | 2 | 0
LV | 62020101 | Cd | 2006 | 2 | 2
LV | 62020101 | Cl | 2006 | 2 | 2
LV | 62020101 | Cl.perfringens | 2006 | 0 | 0
LV | 62020101 | Cn | 2006 | 2 | 2
LV | 62020101 | Coliforms | 2006 | 9 | 6
LV | 62020101 | Colour | 2006 | 9 | 6
LV | 62020101 | Cr | 2006 | 2 | 2
LV | 62020101 | Cu | 2006 | 2 | 2
LV | 62020101 | Dichloroethane | 2006 | 2 | 2
LV | 62020101 | ECG | 2006 | 9 | 6
LV | 62020101 | Ecocci | 2006 | 2 | 2
LV | 62020101 | Ecoli | 2006 | 9 | 6
LV | 62020101 | F | 2006 | 2 | 2
LV | 62020101 | Fe | 2006 | 2 | 6
LV | 62020101 | Hg | 2006 | 2 | 2
LV | 62020101 | Mn | 2006 | 2 | 2
LV | 62020101 | N-formulae | 2006 | 2 | 2
LV | 62020101 | Na | 2006 | 2 | 2
LV | 62020101 | NH4 | 2006 | 9 | 6
LV | 62020101 | Ni | 2006 | 2 | 2
LV | 62020101 | NO2 tap | 2006 | 2 | 2
LV | 62020101 | NO2 wtp | 2006 | 2 | 0
LV | 62020101 | NO3 | 2006 | 2 | 2
LV | 62020101 | Odour | 2006 | 9 | 6
LV | 62020101 | Oxid. | 2006 | 2 | 2
LV | 62020101 | PAH | 2006 | 2 | 2
LV | 62020101 | Pb | 2006 | 2 | 2
LV | 62020101 | Pest. Ind. | 2006 | 0 | 0 | Pest.Tot. below the detection limit
LV | 62020101 | Pest. Tot. | 2006 | 2 | 2
LV | 62020101 | pH | 2006 | 9 | 6
LV | 62020101 | Sb | 2006 | 2 | 2
LV | 62020101 | Se | 2006 | 2 | 2
LV | 62020101 | SO4 | 2006 | 2 | 2
LV | 62020101 | Taste | 2006 | 9 | 6
LV | 62020101 | THMtot | 2006 | 2 | 2
LV | 62020101 | TID | 2006 | 0 | 0 | No frequency set
| 62020101 | TOC | 2006 | 0 | 0
LV | 62020101 | Tri+tetra | 2006 | 2 | 2
LV | 62020101 | Tritium | 2006 | 0 | 0 | No frequency set
LV | 62020101 | Turb. | 2006 | 9 | 6
LV | 66020101 | Al | 2006 | 1 | 1
LV | 66020101 | As | 2006 | 1 | 1
LV | 66020101 | B | 2006 | 1 | 1
LV | 66020101 | BaP | 2006 | 1 | 1
LV | 66020101 | Benzene | 2006 | 1 | 1
LV | 66020101 | Bromate | 2006 | 1 | 1
LV | 66020101 | CC22 | 2006 | 1 | 0
LV | 66020101 | Cd | 2006 | 1 | 1
LV | 66020101 | Cl | 2006 | 1 | 1
LV | 66020101 | Cl.perfringens | 2006 | 0 | 0
LV | 66020101 | Cn | 2006 | 1 | 1
LV | 66020101 | Coliforms | 2006 | 5 | 5
LV | 66020101 | Colour | 2006 | 5 | 5
LV | 66020101 | Cr | 2006 | 1 | 1
LV | 66020101 | Cu | 2006 | 1 | 1
LV | 66020101 | Dichloroethane | 2006 | 1 | 1
LV | 66020101 | ECG | 2006 | 5 | 5
LV | 66020101 | Ecocci | 2006 | 1 | 1
LV | 66020101 | Ecoli | 2006 | 5 | 5
LV | 66020101 | F | 2006 | 1 | 1
LV | 66020101 | Fe | 2006 | 1 | 1
LV | 66020101 | Hg | 2006 | 1 | 1
LV | 66020101 | Mn | 2006 | 1 | 1
LV | 66020101 | N-formulae | 2006 | 1 | 1
LV | 66020101 | Na | 2006 | 1 | 1
LV | 66020101 | NH4 | 2006 | 5 | 5
LV | 66020101 | Ni | 2006 | 1 | 1
LV | 66020101 | NO2 tap | 2006 | 1 | 1
LV | 66020101 | NO2 wtp | 2006 | 1 | 0
LV | 66020101 | NO3 | 2006 | 1 | 1
LV | 66020101 | Odour | 2006 | 5 | 5
LV | 66020101 | Oxid. | 2006 | 1 | 1
LV | 66020101 | PAH | 2006 | 1 | 1
LV | 66020101 | Pb | 2006 | 1 | 1
LV | 66020101 | Pest. Ind. | 2006 | 1 | 0 | Pest.Tot. below the detection limit
LV | 66020101 | Pest. Tot. | 2006 | 1 | 1
LV | 66020101 | pH | 2006 | 5 | 5
LV | 66020101 | Sb | 2006 | 1 | 1
LV | 66020101 | Se | 2006 | 1 | 1
LV | 66020101 | SO4 | 2006 | 1 | 1
LV | 66020101 | Taste | 2006 | 5 | 5
LV | 66020101 | THMtot | 2006 | 1 | 1
LV | 66020101 | TID | 2006 | 0 | 0 | No frequency set
| 66020101 | TOC | 2006 | 0 | 0
LV | 66020101 | Tri+tetra | 2006 | 1 | 1
LV | 66020101 | Tritium | 2006 | 0 | 0 | No frequency set
LV | 66020101 | Turb. | 2006 | 5 | 5
LV | 68020101 | Al | 2006 | 1 | 0
LV | 68020101 | As | 2006 | 1 | 0
LV | 68020101 | B | 2006 | 1 | 0
LV | 68020101 | BaP | 2006 | 1 | 0
LV | 68020101 | Benzene | 2006 | 1 | 0
LV | 68020101 | Bromate | 2006 | 1 | 0
LV | 68020101 | CC22 | 2006 | 1 | 0
LV | 68020101 | Cd | 2006 | 1 | 0
LV | 68020101 | Cl | 2006 | 1 | 0
LV | 68020101 | Cl.perfringens | 2006 | 0 | 0
LV | 68020101 | Cn | 2006 | 1 | 0
LV | 68020101 | Coliforms | 2006 | 5 | 4
LV | 68020101 | Colour | 2006 | 5 | 4
LV | 68020101 | Cr | 2006 | 1 | 0
LV | 68020101 | Cu | 2006 | 1 | 0
LV | 68020101 | Dichloroethane | 2006 | 1 | 0
LV | 68020101 | ECG | 2006 | 5 | 4
LV | 68020101 | Ecocci | 2006 | 1 | 0
LV | 68020101 | Ecoli | 2006 | 5 | 4
LV | 68020101 | F | 2006 | 1 | 0
LV | 68020101 | Fe | 2006 | 1 | 4
LV | 68020101 | Hg | 2006 | 1 | 0
LV | 68020101 | Mn | 2006 | 1 | 0
LV | 68020101 | N-formulae | 2006 | 1 | 0
LV | 68020101 | Na | 2006 | 1 | 0
LV | 68020101 | NH4 | 2006 | 5 | 4
LV | 68020101 | Ni | 2006 | 1 | 0
LV | 68020101 | NO2 tap | 2006 | 1 | 0
LV | 68020101 | NO2 wtp | 2006 | 1 | 0
LV | 68020101 | NO3 | 2006 | 1 | 0
LV | 68020101 | Odour | 2006 | 5 | 4
LV | 68020101 | Oxid. | 2006 | 1 | 0
LV | 68020101 | PAH | 2006 | 1 | 0
LV | 68020101 | Pb | 2006 | 1 | 0
LV | 68020101 | Pest. Ind. | 2006 | 1 | 0
LV | 68020101 | Pest. Tot. | 2006 | 1 | 0
LV | 68020101 | pH | 2006 | 5 | 4
LV | 68020101 | Sb | 2006 | 1 | 0
LV | 68020101 | Se | 2006 | 1 | 0
LV | 68020101 | SO4 | 2006 | 1 | 0
LV | 68020101 | Taste | 2006 | 5 | 4
LV | 68020101 | THMtot | 2006 | 1 | 0
LV | 68020101 | TID | 2006 | 0 | 0 | No frequency set
| 68020101 | TOC | 2006 | 0 | 0
LV | 68020101 | Tri+tetra | 2006 | 1 | 0
LV | 68020101 | Tritium | 2006 | 0 | 0 | No frequency set
LV | 68020101 | Turb. | 2006 | 5 | 4
LV | 70020101 | Al | 2006 | 1 | 0
LV | 70020101 | As | 2006 | 1 | 0
LV | 70020101 | B | 2006 | 1 | 0
LV | 70020101 | BaP | 2006 | 1 | 0
LV | 70020101 | Benzene | 2006 | 1 | 0
LV | 70020101 | Bromate | 2006 | 1 | 0
LV | 70020101 | CC22 | 2006 | 1 | 0
LV | 70020101 | Cd | 2006 | 1 | 0
LV | 70020101 | Cl | 2006 | 1 | 0
LV | 70020101 | Cl.perfringens | 2006 | 0 | 0
LV | 70020101 | Cn | 2006 | 1 | 0
LV | 70020101 | Coliforms | 2006 | 5 | 5
LV | 70020101 | Colour | 2006 | 5 | 5
LV | 70020101 | Cr | 2006 | 1 | 0
LV | 70020101 | Cu | 2006 | 1 | 0
LV | 70020101 | Dichloroethane | 2006 | 1 | 0
LV | 70020101 | ECG | 2006 | 5 | 5
LV | 70020101 | Ecocci | 2006 | 1 | 0
LV | 70020101 | Ecoli | 2006 | 5 | 5
LV | 70020101 | F | 2006 | 1 | 0
LV | 70020101 | Fe | 2006 | 1 | 5
LV | 70020101 | Hg | 2006 | 1 | 0
LV | 70020101 | Mn | 2006 | 1 | 0
LV | 70020101 | N-formulae | 2006 | 1 | 0
LV | 70020101 | Na | 2006 | 1 | 0
LV | 70020101 | NH4 | 2006 | 5 | 5
LV | 70020101 | Ni | 2006 | 1 | 0
LV | 70020101 | NO2 tap | 2006 | 1 | 0
LV | 70020101 | NO2 wtp | 2006 | 1 | 0
LV | 70020101 | NO3 | 2006 | 1 | 0
LV | 70020101 | Odour | 2006 | 5 | 5
LV | 70020101 | Oxid. | 2006 | 1 | 0
LV | 70020101 | PAH | 2006 | 1 | 0
LV | 70020101 | Pb | 2006 | 1 | 0
LV | 70020101 | Pest. Ind. | 2006 | 1 | 0
LV | 70020101 | Pest. Tot. | 2006 | 1 | 0
LV | 70020101 | pH | 2006 | 5 | 5
LV | 70020101 | Sb | 2006 | 1 | 0
LV | 70020101 | Se | 2006 | 1 | 0
LV | 70020101 | SO4 | 2006 | 1 | 0
LV | 70020101 | Taste | 2006 | 5 | 5
LV | 70020101 | THMtot | 2006 | 1 | 0
LV | 70020101 | TID | 2006 | 0 | 0 | No frequency set
| 70020101 | TOC | 2006 | 0 | 0
LV | 70020101 | Tri+tetra | 2006 | 1 | 0
LV | 70020101 | Tritium | 2006 | 0 | 0 | No frequency set
LV | 70020101 | Turb. | 2006 | 5 | 5
LV | 74020101 | Al | 2006 | 2 | 1
LV | 74020101 | As | 2006 | 2 | 1
LV | 74020101 | B | 2006 | 2 | 1
LV | 74020101 | BaP | 2006 | 2 | 1
LV | 74020101 | Benzene | 2006 | 2 | 1
LV | 74020101 | Bromate | 2006 | 2 | 1
LV | 74020101 | CC22 | 2006 | 2 | 0
LV | 74020101 | Cd | 2006 | 2 | 1
LV | 74020101 | Cl | 2006 | 2 | 1
LV | 74020101 | Cl.perfringens | 2006 | 0 | 0
LV | 74020101 | Cn | 2006 | 2 | 1
LV | 74020101 | Coliforms | 2006 | 15 | 35
LV | 74020101 | Colour | 2006 | 15 | 38
LV | 74020101 | Cr | 2006 | 2 | 1
LV | 74020101 | Cu | 2006 | 2 | 1
LV | 74020101 | Dichloroethane | 2006 | 2 | 1
LV | 74020101 | ECG | 2006 | 15 | 38
LV | 74020101 | Ecocci | 2006 | 2 | 1
LV | 74020101 | Ecoli | 2006 | 15 | 35
LV | 74020101 | F | 2006 | 2 | 1
LV | 74020101 | Fe | 2006 | 2 | 41
LV | 74020101 | Hg | 2006 | 2 | 1
LV | 74020101 | Mn | 2006 | 2 | 1
LV | 74020101 | N-formulae | 2006 | 2 | 1
LV | 74020101 | Na | 2006 | 2 | 1
LV | 74020101 | NH4 | 2006 | 15 | 38
LV | 74020101 | Ni | 2006 | 2 | 1
LV | 74020101 | NO2 tap | 2006 | 2 | 1
LV | 74020101 | NO2 wtp | 2006 | 2 | 0
LV | 74020101 | NO3 | 2006 | 2 | 1
LV | 74020101 | Odour | 2006 | 15 | 38
LV | 74020101 | Oxid. | 2006 | 2 | 1
LV | 74020101 | PAH | 2006 | 2 | 1
LV | 74020101 | Pb | 2006 | 2 | 1
LV | 74020101 | Pest. Ind. | 2006 | 0 | 0 | Pest.Tot. below the detection limit
LV | 74020101 | Pest. Tot. | 2006 | 2 | 1
LV | 74020101 | pH | 2006 | 15 | 38
LV | 74020101 | Sb | 2006 | 2 | 1
LV | 74020101 | Se | 2006 | 2 | 1
LV | 74020101 | SO4 | 2006 | 2 | 1
LV | 74020101 | Taste | 2006 | 15 | 38
LV | 74020101 | THMtot | 2006 | 2 | 1
LV | 74020101 | TID | 2006 | 0 | 0 | No frequency set
| 74020101 | TOC | 2006 | 0 | 0
LV | 74020101 | Tri+tetra | 2006 | 2 | 1
LV | 74020101 | Tritium | 2006 | 0 | 0 | No frequency set
LV | 74020101 | Turb. | 2006 | 15 | 38
LV | 76121101 | Al | 2006 | 2 | 1
LV | 76121101 | As | 2006 | 2 | 1
LV | 76121101 | B | 2006 | 2 | 1
LV | 76121101 | BaP | 2006 | 2 | 1
LV | 76121101 | Benzene | 2006 | 2 | 1
LV | 76121101 | Bromate | 2006 | 2 | 1
LV | 76121101 | CC22 | 2006 | 2 | 0
LV | 76121101 | Cd | 2006 | 2 | 1
LV | 76121101 | Cl | 2006 | 2 | 1
LV | 76121101 | Cl.perfringens | 2006 | 0 | 0
LV | 76121101 | Cn | 2006 | 2 | 1
LV | 76121101 | Coliforms | 2006 | 12 | 1
LV | 76121101 | Colour | 2006 | 12 | 1
LV | 76121101 | Cr | 2006 | 2 | 1
LV | 76121101 | Cu | 2006 | 2 | 1
LV | 76121101 | Dichloroethane | 2006 | 2 | 1
LV | 76121101 | ECG | 2006 | 12 | 1
LV | 76121101 | Ecocci | 2006 | 2 | 1
LV | 76121101 | Ecoli | 2006 | 12 | 1
LV | 76121101 | F | 2006 | 2 | 1
LV | 76121101 | Fe | 2006 | 2 | 1
LV | 76121101 | Hg | 2006 | 2 | 1
LV | 76121101 | Mn | 2006 | 2 | 1
LV | 76121101 | N-formulae | 2006 | 2 | 1
LV | 76121101 | Na | 2006 | 2 | 1
LV | 76121101 | NH4 | 2006 | 12 | 1
LV | 76121101 | Ni | 2006 | 2 | 1
LV | 76121101 | NO2 tap | 2006 | 2 | 1
LV | 76121101 | NO2 wtp | 2006 | 2 | 0
LV | 76121101 | NO3 | 2006 | 2 | 1
LV | 76121101 | Odour | 2006 | 12 | 1
LV | 76121101 | Oxid. | 2006 | 2 | 1
LV | 76121101 | PAH | 2006 | 2 | 1
LV | 76121101 | Pb | 2006 | 2 | 1
LV | 76121101 | Pest. Ind. | 2006 | 0 | 0 | Pest.Tot. below the detection limit
LV | 76121101 | Pest. Tot. | 2006 | 2 | 1
LV | 76121101 | pH | 2006 | 12 | 1
LV | 76121101 | Sb | 2006 | 2 | 1
LV | 76121101 | Se | 2006 | 2 | 1
LV | 76121101 | SO4 | 2006 | 2 | 1
LV | 76121101 | Taste | 2006 | 12 | 1
LV | 76121101 | THMtot | 2006 | 2 | 1
LV | 76121101 | TID | 2006 | 0 | 0 | No frequency set
| 76121101 | TOC | 2006 | 0 | 0
LV | 76121101 | Tri+tetra | 2006 | 2 | 1
LV | 76121101 | Tritium | 2006 | 0 | 0 | No frequency set
LV | 76121101 | Turb. | 2006 | 12 | 1
LV | 80100901 | Al | 2006 | 2 | 0
LV | 80100901 | As | 2006 | 2 | 0
LV | 80100901 | B | 2006 | 2 | 0
LV | 80100901 | BaP | 2006 | 2 | 0
LV | 80100901 | Benzene | 2006 | 2 | 0
LV | 80100901 | Bromate | 2006 | 2 | 0
LV | 80100901 | CC22 | 2006 | 2 | 0
LV | 80100901 | Cd | 2006 | 2 | 0
LV | 80100901 | Cl | 2006 | 2 | 0
LV | 80100901 | Cl.perfringens | 2006 | 0 | 0
LV | 80100901 | Cn | 2006 | 2 | 0
LV | 80100901 | Coliforms | 2006 | 12 | 10
LV | 80100901 | Colour | 2006 | 12 | 10
LV | 80100901 | Cr | 2006 | 2 | 0
LV | 80100901 | Cu | 2006 | 2 | 0
LV | 80100901 | Dichloroethane | 2006 | 2 | 0
LV | 80100901 | ECG | 2006 | 12 | 10
LV | 80100901 | Ecocci | 2006 | 2 | 0
LV | 80100901 | Ecoli | 2006 | 12 | 10
LV | 80100901 | F | 2006 | 2 | 0
LV | 80100901 | Fe | 2006 | 2 | 10
LV | 80100901 | Hg | 2006 | 2 | 0
LV | 80100901 | Mn | 2006 | 2 | 0
LV | 80100901 | N-formulae | 2006 | 2 | 0
LV | 80100901 | Na | 2006 | 2 | 0
LV | 80100901 | NH4 | 2006 | 12 | 10
LV | 80100901 | Ni | 2006 | 2 | 0
LV | 80100901 | NO2 tap | 2006 | 2 | 0
LV | 80100901 | NO2 wtp | 2006 | 2 | 0
LV | 80100901 | NO3 | 2006 | 2 | 0
LV | 80100901 | Odour | 2006 | 12 | 0
LV | 80100901 | Oxid. | 2006 | 2 | 0
LV | 80100901 | PAH | 2006 | 2 | 0
LV | 80100901 | Pb | 2006 | 2 | 0
LV | 80100901 | Pest. Ind. | 2006 | 2 | 0
LV | 80100901 | Pest. Tot. | 2006 | 2 | 0
LV | 80100901 | pH | 2006 | 12 | 10
LV | 80100901 | Sb | 2006 | 2 | 0
LV | 80100901 | Se | 2006 | 2 | 0
LV | 80100901 | SO4 | 2006 | 2 | 0
LV | 80100901 | Taste | 2006 | 12 | 0
LV | 80100901 | THMtot | 2006 | 2 | 0
LV | 80100901 | TID | 2006 | 0 | 0 | No frequency set
| 80100901 | TOC | 2006 | 0 | 0
LV | 80100901 | Tri+tetra | 2006 | 2 | 0
LV | 80100901 | Tritium | 2006 | 0 | 0 | No frequency set
LV | 80100901 | Turb. | 2006 | 12 | 10
LV | 80121101 | Al | 2006 | 2 | 4
LV | 80121101 | As | 2006 | 2 | 0
LV | 80121101 | B | 2006 | 2 | 0
LV | 80121101 | BaP | 2006 | 2 | 0
LV | 80121101 | Benzene | 2006 | 2 | 0
LV | 80121101 | Bromate | 2006 | 2 | 0
LV | 80121101 | CC22 | 2006 | 2 | 0
LV | 80121101 | Cd | 2006 | 2 | 0
LV | 80121101 | Cl | 2006 | 2 | 4
LV | 80121101 | Cl.perfringens | 2006 | 0 | 0
LV | 80121101 | Cn | 2006 | 2 | 0
LV | 80121101 | Coliforms | 2006 | 12 | 9
LV | 80121101 | Colour | 2006 | 12 | 18
LV | 80121101 | Cr | 2006 | 2 | 0
LV | 80121101 | Cu | 2006 | 2 | 0
LV | 80121101 | Dichloroethane | 2006 | 2 | 0
LV | 80121101 | ECG | 2006 | 12 | 18
LV | 80121101 | Ecocci | 2006 | 2 | 1
LV | 80121101 | Ecoli | 2006 | 12 | 10
LV | 80121101 | F | 2006 | 2 | 0
LV | 80121101 | Fe | 2006 | 2 | 18
LV | 80121101 | Hg | 2006 | 2 | 0
LV | 80121101 | Mn | 2006 | 2 | 4
LV | 80121101 | N-formulae | 2006 | 2 | 0
LV | 80121101 | Na | 2006 | 2 | 4
LV | 80121101 | NH4 | 2006 | 12 | 18
LV | 80121101 | Ni | 2006 | 2 | 0
LV | 80121101 | NO2 tap | 2006 | 2 | 0
LV | 80121101 | NO2 wtp | 2006 | 2 | 0
LV | 80121101 | NO3 | 2006 | 2 | 0
LV | 80121101 | Odour | 2006 | 12 | 8
LV | 80121101 | Oxid. | 2006 | 2 | 7
LV | 80121101 | PAH | 2006 | 2 | 0
LV | 80121101 | Pb | 2006 | 2 | 0
LV | 80121101 | Pest. Ind. | 2006 | 2 | 0
LV | 80121101 | Pest. Tot. | 2006 | 2 | 0
LV | 80121101 | pH | 2006 | 12 | 18
LV | 80121101 | Sb | 2006 | 2 | 0
LV | 80121101 | Se | 2006 | 2 | 0
LV | 80121101 | SO4 | 2006 | 2 | 0
LV | 80121101 | Taste | 2006 | 12 | 8
LV | 80121101 | THMtot | 2006 | 2 | 0
LV | 80121101 | TID | 2006 | 0 | 0 | No frequency set
| 80121101 | TOC | 2006 | 0 | 0
LV | 80121101 | Tri+tetra | 2006 | 2 | 0
LV | 80121101 | Tritium | 2006 | 0 | 0 | No frequency set
LV | 80121101 | Turb. | 2006 | 12 | 18
LV | 80161501 | Al | 2006 | 2 | 0
LV | 80161501 | As | 2006 | 2 | 0
LV | 80161501 | B | 2006 | 2 | 0
LV | 80161501 | BaP | 2006 | 2 | 0
LV | 80161501 | Benzene | 2006 | 2 | 0
LV | 80161501 | Bromate | 2006 | 2 | 0
LV | 80161501 | CC22 | 2006 | 2 | 0
LV | 80161501 | Cd | 2006 | 2 | 0
LV | 80161501 | Cl | 2006 | 2 | 0
LV | 80161501 | Cl.perfringens | 2006 | 0 | 0
LV | 80161501 | Cn | 2006 | 2 | 0
LV | 80161501 | Coliforms | 2006 | 12 | 2
LV | 80161501 | Colour | 2006 | 12 | 6
LV | 80161501 | Cr | 2006 | 2 | 0
LV | 80161501 | Cu | 2006 | 2 | 0
LV | 80161501 | Dichloroethane | 2006 | 2 | 0
LV | 80161501 | ECG | 2006 | 12 | 7
LV | 80161501 | Ecocci | 2006 | 2 | 0
LV | 80161501 | Ecoli | 2006 | 12 | 2
LV | 80161501 | F | 2006 | 2 | 0
LV | 80161501 | Fe | 2006 | 2 | 7
LV | 80161501 | Hg | 2006 | 2 | 0
LV | 80161501 | Mn | 2006 | 2 | 0
LV | 80161501 | N-formulae | 2006 | 2 | 5
LV | 80161501 | Na | 2006 | 2 | 0
LV | 80161501 | NH4 | 2006 | 12 | 6
LV | 80161501 | Ni | 2006 | 2 | 0
LV | 80161501 | NO2 tap | 2006 | 2 | 5
LV | 80161501 | NO2 wtp | 2006 | 2 | 0
LV | 80161501 | NO3 | 2006 | 2 | 5
LV | 80161501 | Odour | 2006 | 12 | 0
LV | 80161501 | Oxid. | 2006 | 2 | 5
LV | 80161501 | PAH | 2006 | 2 | 0
LV | 80161501 | Pb | 2006 | 2 | 0
LV | 80161501 | Pest. Ind. | 2006 | 2 | 0
LV | 80161501 | Pest. Tot. | 2006 | 2 | 0
LV | 80161501 | pH | 2006 | 12 | 7
LV | 80161501 | Sb | 2006 | 2 | 0
LV | 80161501 | Se | 2006 | 2 | 0
LV | 80161501 | SO4 | 2006 | 2 | 0
LV | 80161501 | Taste | 2006 | 12 | 0
LV | 80161501 | THMtot | 2006 | 2 | 0
LV | 80161501 | TID | 2006 | 0 | 0 | No frequency set
| 80161501 | TOC | 2006 | 0 | 0
LV | 80161501 | Tri+tetra | 2006 | 2 | 0
LV | 80161501 | Tritium | 2006 | 0 | 0 | No frequency set
LV | 80161501 | Turb. | 2006 | 12 | 7
LV | 84020101 | Al | 2006 | 2 | 0
LV | 84020101 | As | 2006 | 2 | 0
LV | 84020101 | B | 2006 | 2 | 0
LV | 84020101 | BaP | 2006 | 2 | 0
LV | 84020101 | Benzene | 2006 | 2 | 0
LV | 84020101 | Bromate | 2006 | 2 | 0
LV | 84020101 | CC22 | 2006 | 2 | 0
LV | 84020101 | Cd | 2006 | 2 | 0
LV | 84020101 | Cl | 2006 | 2 | 0
LV | 84020101 | Cl.perfringens | 2006 | 0 | 0
LV | 84020101 | Cn | 2006 | 2 | 0
LV | 84020101 | Coliforms | 2006 | 12 | 7
LV | 84020101 | Colour | 2006 | 12 | 7
LV | 84020101 | Cr | 2006 | 2 | 0
LV | 84020101 | Cu | 2006 | 2 | 0
LV | 84020101 | Dichloroethane | 2006 | 2 | 0
LV | 84020101 | ECG | 2006 | 12 | 7
LV | 84020101 | Ecocci | 2006 | 2 | 0
LV | 84020101 | Ecoli | 2006 | 12 | 7
LV | 84020101 | F | 2006 | 2 | 0
LV | 84020101 | Fe | 2006 | 2 | 7
LV | 84020101 | Hg | 2006 | 2 | 0
LV | 84020101 | Mn | 2006 | 2 | 0
LV | 84020101 | N-formulae | 2006 | 2 | 0
LV | 84020101 | Na | 2006 | 2 | 0
LV | 84020101 | NH4 | 2006 | 12 | 7
LV | 84020101 | Ni | 2006 | 2 | 0
LV | 84020101 | NO2 tap | 2006 | 2 | 0
LV | 84020101 | NO2 wtp | 2006 | 2 | 0
LV | 84020101 | NO3 | 2006 | 2 | 0
LV | 84020101 | Odour | 2006 | 12 | 7
LV | 84020101 | Oxid. | 2006 | 2 | 0
LV | 84020101 | PAH | 2006 | 2 | 0
LV | 84020101 | Pb | 2006 | 2 | 0
LV | 84020101 | Pest. Ind. | 2006 | 2 | 0
LV | 84020101 | Pest. Tot. | 2006 | 2 | 0
LV | 84020101 | pH | 2006 | 12 | 7
LV | 84020101 | Sb | 2006 | 2 | 0
LV | 84020101 | Se | 2006 | 2 | 0
LV | 84020101 | SO4 | 2006 | 2 | 0
LV | 84020101 | Taste | 2006 | 12 | 7
LV | 84020101 | THMtot | 2006 | 2 | 0
LV | 84020101 | TID | 2006 | 0 | 0 | No frequency set
| 84020101 | TOC | 2006 | 0 | 0
LV | 84020101 | Tri+tetra | 2006 | 2 | 0
LV | 84020101 | Tritium | 2006 | 0 | 0 | No frequency set
LV | 84020101 | Turb. | 2006 | 12 | 7
LV | 84060501 | Al | 2006 | 1 | 0
LV | 84060501 | As | 2006 | 1 | 0
LV | 84060501 | B | 2006 | 1 | 0
LV | 84060501 | BaP | 2006 | 1 | 0
LV | 84060501 | Benzene | 2006 | 1 | 0
LV | 84060501 | Bromate | 2006 | 1 | 0
LV | 84060501 | CC22 | 2006 | 1 | 0
LV | 84060501 | Cd | 2006 | 1 | 0
LV | 84060501 | Cl | 2006 | 1 | 0
LV | 84060501 | Cl.perfringens | 2006 | 0 | 0
LV | 84060501 | Cn | 2006 | 1 | 0
LV | 84060501 | Coliforms | 2006 | 5 | 4
LV | 84060501 | Colour | 2006 | 5 | 4
LV | 84060501 | Cr | 2006 | 1 | 0
LV | 84060501 | Cu | 2006 | 1 | 0
LV | 84060501 | Dichloroethane | 2006 | 1 | 0
LV | 84060501 | ECG | 2006 | 5 | 4
LV | 84060501 | Ecocci | 2006 | 1 | 0
LV | 84060501 | Ecoli | 2006 | 5 | 4
LV | 84060501 | F | 2006 | 1 | 0
LV | 84060501 | Fe | 2006 | 1 | 2
LV | 84060501 | Hg | 2006 | 1 | 0
LV | 84060501 | Mn | 2006 | 1 | 0
LV | 84060501 | N-formulae | 2006 | 1 | 0
LV | 84060501 | Na | 2006 | 1 | 0
LV | 84060501 | NH4 | 2006 | 5 | 4
LV | 84060501 | Ni | 2006 | 1 | 0
LV | 84060501 | NO2 tap | 2006 | 1 | 0
LV | 84060501 | NO2 wtp | 2006 | 1 | 0
LV | 84060501 | NO3 | 2006 | 1 | 0
LV | 84060501 | Odour | 2006 | 5 | 4
LV | 84060501 | Oxid. | 2006 | 1 | 0
LV | 84060501 | PAH | 2006 | 1 | 0
LV | 84060501 | Pb | 2006 | 1 | 0
LV | 84060501 | Pest. Ind. | 2006 | 1 | 0
LV | 84060501 | Pest. Tot. | 2006 | 1 | 0
LV | 84060501 | pH | 2006 | 5 | 4
LV | 84060501 | Sb | 2006 | 1 | 0
LV | 84060501 | Se | 2006 | 1 | 0
LV | 84060501 | SO4 | 2006 | 1 | 0
LV | 84060501 | Taste | 2006 | 5 | 4
LV | 84060501 | THMtot | 2006 | 1 | 0
LV | 84060501 | TID | 2006 | 0 | 0 | No frequency set
| 84060501 | TOC | 2006 | 0 | 0
LV | 84060501 | Tri+tetra | 2006 | 1 | 0
LV | 84060501 | Tritium | 2006 | 0 | 0 | No frequency set
LV | 84060501 | Turb. | 2006 | 5 | 4
LV | 88020101 | Al | 2006 | 2 | 1
LV | 88020101 | As | 2006 | 2 | 1
LV | 88020101 | B | 2006 | 2 | 1
LV | 88020101 | BaP | 2006 | 2 | 1
LV | 88020101 | Benzene | 2006 | 2 | 1
LV | 88020101 | Bromate | 2006 | 2 | 1
LV | 88020101 | CC22 | 2006 | 2 | 0
LV | 88020101 | Cd | 2006 | 2 | 1
LV | 88020101 | Cl | 2006 | 2 | 1
LV | 88020101 | Cl.perfringens | 2006 | 0 | 0
LV | 88020101 | Cn | 2006 | 2 | 1
LV | 88020101 | Coliforms | 2006 | 15 | 5
LV | 88020101 | Colour | 2006 | 15 | 5
LV | 88020101 | Cr | 2006 | 2 | 1
LV | 88020101 | Cu | 2006 | 2 | 1
LV | 88020101 | Dichloroethane | 2006 | 2 | 1
LV | 88020101 | ECG | 2006 | 15 | 5
LV | 88020101 | Ecocci | 2006 | 2 | 1
LV | 88020101 | Ecoli | 2006 | 15 | 5
LV | 88020101 | F | 2006 | 2 | 1
LV | 88020101 | Fe | 2006 | 2 | 1
LV | 88020101 | Hg | 2006 | 2 | 1
LV | 88020101 | Mn | 2006 | 2 | 1
LV | 88020101 | N-formulae | 2006 | 2 | 1
LV | 88020101 | Na | 2006 | 2 | 1
LV | 88020101 | NH4 | 2006 | 15 | 5
LV | 88020101 | Ni | 2006 | 2 | 1
LV | 88020101 | NO2 tap | 2006 | 2 | 1
LV | 88020101 | NO2 wtp | 2006 | 2 | 0
LV | 88020101 | NO3 | 2006 | 2 | 1
LV | 88020101 | Odour | 2006 | 15 | 5
LV | 88020101 | Oxid. | 2006 | 2 | 1
LV | 88020101 | PAH | 2006 | 2 | 1
LV | 88020101 | Pb | 2006 | 2 | 1
LV | 88020101 | Pest. Ind. | 2006 | 0 | 0 | Pest.Tot. below the detection limit
LV | 88020101 | Pest. Tot. | 2006 | 2 | 1
LV | 88020101 | pH | 2006 | 15 | 5
LV | 88020101 | Sb | 2006 | 2 | 1
LV | 88020101 | Se | 2006 | 2 | 1
LV | 88020101 | SO4 | 2006 | 2 | 1
LV | 88020101 | Taste | 2006 | 15 | 5
LV | 88020101 | THMtot | 2006 | 2 | 1
LV | 88020101 | TID | 2006 | 0 | 0 | No frequency set
| 88020101 | TOC | 2006 | 0 | 0
LV | 88020101 | Tri+tetra | 2006 | 2 | 1
LV | 88020101 | Tritium | 2006 | 0 | 0 | No frequency set
LV | 88020101 | Turb. | 2006 | 15 | 5
LV | 90020101 | Al | 2006 | 2 | 1
LV | 90020101 | As | 2006 | 2 | 1
LV | 90020101 | B | 2006 | 2 | 1
LV | 90020101 | BaP | 2006 | 2 | 1
LV | 90020101 | Benzene | 2006 | 2 | 1
LV | 90020101 | Bromate | 2006 | 2 | 1
LV | 90020101 | CC22 | 2006 | 2 | 0
LV | 90020101 | Cd | 2006 | 2 | 1
LV | 90020101 | Cl | 2006 | 2 | 1
LV | 90020101 | Cl.perfringens | 2006 | 0 | 0
LV | 90020101 | Cn | 2006 | 2 | 1
LV | 90020101 | Coliforms | 2006 | 12 | 20
LV | 90020101 | Colour | 2006 | 12 | 20
LV | 90020101 | Cr | 2006 | 2 | 1
LV | 90020101 | Cu | 2006 | 2 | 1
LV | 90020101 | Dichloroethane | 2006 | 2 | 1
LV | 90020101 | ECG | 2006 | 12 | 20
LV | 90020101 | Ecocci | 2006 | 2 | 1
LV | 90020101 | Ecoli | 2006 | 12 | 20
LV | 90020101 | F | 2006 | 2 | 1
LV | 90020101 | Fe | 2006 | 2 | 20
LV | 90020101 | Hg | 2006 | 2 | 1
LV | 90020101 | Mn | 2006 | 2 | 1
LV | 90020101 | N-formulae | 2006 | 2 | 1
LV | 90020101 | Na | 2006 | 2 | 1
LV | 90020101 | NH4 | 2006 | 12 | 20
LV | 90020101 | Ni | 2006 | 2 | 1
LV | 90020101 | NO2 tap | 2006 | 2 | 1
LV | 90020101 | NO2 wtp | 2006 | 2 | 0
LV | 90020101 | NO3 | 2006 | 2 | 1
LV | 90020101 | Odour | 2006 | 12 | 20
LV | 90020101 | Oxid. | 2006 | 2 | 1
LV | 90020101 | PAH | 2006 | 2 | 1
LV | 90020101 | Pb | 2006 | 2 | 1
LV | 90020101 | Pest. Ind. | 2006 | 0 | 0 | Pest.Tot. below the detection limit
LV | 90020101 | Pest. Tot. | 2006 | 2 | 1
LV | 90020101 | pH | 2006 | 12 | 20
LV | 90020101 | Sb | 2006 | 2 | 1
LV | 90020101 | Se | 2006 | 2 | 1
LV | 90020101 | SO4 | 2006 | 2 | 1
LV | 90020101 | Taste | 2006 | 12 | 20
LV | 90020101 | THMtot | 2006 | 2 | 1
LV | 90020101 | TID | 2006 | 0 | 0 | No frequency set
| 90020101 | TOC | 2006 | 0 | 0
LV | 90020101 | Tri+tetra | 2006 | 2 | 1
LV | 90020101 | Tritium | 2006 | 0 | 0 | No frequency set
LV | 90020101 | Turb. | 2006 | 12 | 20

## Derogations
CountryCode | WSZ_ID | Parameter | Remedial | DER_FirstDerogationReference | DER_SecondDerogationReference | DER_ThirdDerogationReference | DerogationType | DER_TotalVolume | DER_RedidentPopulation | DER_PopulationConcerned | DER_FoodProductionEffects | DER_FixedValue | DER_Analyses | DER_Minimum | DER_Median | DER_Maximum | DER_Grounds | DER_Description | DER_Scheme | DER_Startdate | DER_Enddate | DER_DatePreviousDerogation | DER_ConclusionsPreviousDerogation | DER_ResponsibleAuthority | DER_NameResponsibleAuthority | DER_AddressResponsibleAuthority | DER_TelephoneResponsibleAuthority | DER_FaxResponsibleAuthority | DER_E-mailResponsibleAuthority

## ExemptionInformation
CountryCode | EI_WaterExempted | EI_Comments | EI_Notes

## MemberState
CountryCode | MS_Year | MS_TotalPopulation | MS_NumberWSZ | MS_TotaResidentlPopulation | MS_TotalVolume | MS_Groundwater | MS_Surfacewater | MS_Inlandwater | MS_Coastalwater | MS_Bankfiltrationwater | MS_Rainwater | MS_Otherwater | MS_ArtificialGrondwaterRecharge | MS_WebsiteAddress | MS_ResponsibleAuthority | MS_Name | MS_Address | MS_City | MS_Telephone | MS_Fax | MS_Email | MS_NationalSummaryComment
LV | 2006 | 2.29 | 31 | 1.25 | 102555875 | 65 | 21 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | www.vi.gov.lv | Health Inspectorate | N.Kadikis | Klijanu str. 7 | Riga | 37167081546 | 37167819672 | normunds.kadikis@vi.gov.lv

## MicrobiologicalAnalysismethod
CountryCode | Parameter | MA_Method
LV | CC22 | LVS EN ISO 6222 :1999
LV | Cl.perfringens | LVS EN ISO 26461-2
LV | Coliforms | LVS EN ISO 9308-1; LVS EN ISO 9308-2
LV | Ecocci | LVS EN ISO 7899-2
LV | Ecoli | LVS EN ISO 9308-1; LVS EN ISO 9308-2

## NationalSummary
CountryCode | Parameter | ParameterType | NS_Year | NS_WSZMonitored | NS_Year | NS_WSZMonitored | NS_WSZNonComplied | NS_Analysis | NS_AnalysisNonComplied | NS_PercComplying
LV | Al | Indicator | 2006 | 32 | 2006 | 19 | 0 | 665 | 0 | 100
LV | As | Chemical | 2006 | 32 | 2006 | 17 | 0 | 60 | 0 | 100
LV | B | Chemical | 2006 | 32 | 2006 | 17 | 0 | 60 | 0 | 100
LV | BaP | Chemical | 2006 | 32 | 2006 | 17 | 0 | 60 | 0 | 100
LV | Benzene | Chemical | 2006 | 32 | 2006 | 17 | 0 | 60 | 0 | 100
LV | Bromate | Chemical | 2006 | 32 | 2006 | 17 | 0 | 60 | 0 | 100
LV | CC22 | Indicator | 2006 | NA | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA
LV | Cd | Chemical | 2006 | 32 | 2006 | 17 | 0 | 60 | 0 | 100
LV | Cl | Indicator | 2006 | 32 | 2006 | 19 | 0 | 65 | 0 | 100
LV | Cl.perfringens | Indicator | 2006 | 1 | 2006 | 1 | 0 | 12 | 0 | 100
LV | Cn | Chemical | 2006 | 32 | 2006 | 17 | 0 | 60 | 0 | 100
LV | Coliforms | Indicator | 2006 | 32 | 2006 | 31 | 8 | 1163 | 24 | 97.9
LV | Colour | Indicator | 2006 | 32 | 2006 | 31 | 0 | 1179 | 0 | 100
LV | Cr | Chemical | 2006 | 32 | 2006 | 18 | 0 | 61 | 0 | 100
LV | Cu | Chemical | 2006 | 32 | 2006 | 18 | 0 | 61 | 0 | 100
LV | Dichloroethane | Chemical | 2006 | 32 | 2006 | 17 | 0 | 60 | 0 | 100
LV | ECG | Indicator | 2006 | 32 | 2006 | 31 | 0 | 1172 | 0 | 100
LV | Ecocci | Microbiological | 2006 | 32 | 2006 | 19 | 0 | 62 | 0 | 100
LV | Ecoli | Microbiological | 2006 | 32 | 2006 | 31 | 5 | 1131 | 7 | 99.5
LV | F | Chemical | 2006 | 32 | 2006 | 17 | 0 | 60 | 0 | 100
LV | Fe | Indicator | 2006 | 32 | 2006 | 31 | 12 | 1101 | 93 | 91.6
LV | Hg | Chemical | 2006 | 32 | 2006 | 17 | 0 | 60 | 0 | 100
LV | Mn | Indicator | 2006 | 32 | 2006 | 19 | 0 | 248 | 0 | 100
LV | N-formulae | Chemical | 2006 | NA | 2006 | 19 | 0 | 66 | 0 | 100
LV | Na | Indicator | 2006 | 32 | 2006 | 18 | 0 | 64 | 0 | 100
LV | NH4 | Indicator | 2006 | 32 | 2006 | 31 | 0 | 1173 | 0 | 100
LV | Ni | Chemical | 2006 | 32 | 2006 | 17 | 0 | 60 | 0 | 100
LV | NO2 tap | Chemical | 2006 | 32 | 2006 | 19 | 0 | 182 | 0 | 100
LV | NO2 wtp | Chemical | 2006 | NA | 2006 | 8 | 0 | 37 | 0 | 100
LV | NO3 | Chemical | 2006 | 32 | 2006 | 19 | 0 | 66 | 0 | 100
LV | Odour | Indicator | 2006 | 32 | 2006 | 31 | 3 | 1153 | 7 | 99.4
LV | Oxid. | Indicator | 2006 | 32 | 2006 | 19 | 0 | 74 | 0 | 100
LV | PAH | Chemical | 2006 | 32 | 2006 | 17 | 0 | 60 | 0 | 100
LV | Pb | Chemical | 2006 | 32 | 2006 | 31 | 0 | 60 | 0 | 100
LV | Pest. Ind. | Chemical | 2006 | NA | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA
LV | Pest. Tot. | Chemical | 2006 | 32 | 2006 | 31 | 0 | 60 | 0 | 100
LV | pH | Indicator | 2006 | 32 | 2006 | 31 | 1 | 1180 | 38 | 96.8
LV | Sb | Chemical | 2006 | 32 | 2006 | 31 | 0 | 60 | 0 | 100
LV | Se | Chemical | 2006 | 32 | 2006 | 31 | 0 | 60 | 0 | 100
LV | SO4 | Indicator | 2006 | 32 | 2006 | 18 | 3 | 61 | 10 | 83.6
LV | Taste | Indicator | 2006 | 32 | 2006 | 31 | 3 | 1153 | 7 | 99.4
LV | THMtot | Chemical | 2006 | 32 | 2006 | 17 | 0 | 60 | 0 | 100
LV | TID | Indicator | 2006 | NA | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA
LV | TOC | Indicator | 2006 | 1 | 2006 | 1 | 0 | 5 | 0 | 100
LV | Tri+tetra | Chemical | 2006 | 32 | 2006 | 17 | 0 | 60 | 0 | 100
LV | Tritium | Indicator | 2006 | NA | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA
LV | Turb. | Indicator | 2006 | 32 | 2006 | 31 | 12 | 1180 | 28 | 97.6

## NonComplicanceInformation
CountryCode | WSZ_ID | Parameter | Remedial | NCI_Year | NCI_DerogationRef | NCI_TotalAnalysis | NCI_TotalNoncompliances | NCI_Minimal | NCI_Medium | NCI_Maximum | Timetable | Cause
LV | 09000001 | Coliforms | T;P1;P2 | 2006 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0.9 | 31 | S | P1
LV | 13000001 | Coliforms | T;P1;P2 | 2006 | 0 | 13 | 4 | 0 | 14 | 91 | S | P1
LV | 21000001 | Coliforms | T;P1;P2 | 2006 | 0 | 39 | 7 | 0 | 3.9 | 54 | S | P1
LV | 21000002 | Coliforms | T;P1;P2 | 2006 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0.9 | 18 | S | P1
LV | 27000001 | Coliforms | T;P1;P2 | 2006 | 0 | 36 | 2 | 0 | 1.25 | 30 | S | P1
LV | 38020101 | Coliforms | T;P1;P2 | 2006 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3.7 | 11 | S | P1
LV | 46020101 | Coliforms | T;P1;P2 | 2006 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0.29 | 4 | S | P1
LV | 74020101 | Coliforms | T;P1;P2 | 2006 | 0 | 35 | 5 | 0 | 2.7 | 56 | S | P1
LV | 13000001 | Ecoli | T;P1;P2 | 2006 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 14 | S | P1
LV | 27000001 | Ecoli | T;P1;P2 | 2006 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0.9 | 24 | S | P1
LV | 46020101 | Ecoli | T;P1;P2 | 2006 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0.14 | 2 | S | P1
LV | 74020101 | Ecoli | T;P1;P2 | 2006 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0.06 | 2 | S | P1
LV | 80121101 | Ecoli | T;P1;P2 | 2006 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1.8 | 14 | S | P1
LV | 01000001 | Fe | T;P1 | 2006 | 0 | 619 | 2 | 0.02 | 0.12 | 0.76 | L | C3;P3
LV | 09000001 | Fe | T;P1 | 2006 | 0 | 36 | 15 | 0.25 | 0.6 | 3.61 | L | C3;P3
LV | 13000001 | Fe | T;P1 | 2006 | 0 | 5 | 1 | 0.05 | 0.17 | 0.62 | L | C3;P3
LV | 21000001 | Fe | T;P1 | 2006 | 0 | 39 | 11 | 0.054 | 0.4 | 1.3 | L | C3;P3
LV | 21000002 | Fe | T;P1 | 2006 | 0 | 23 | 22 | 0.2 | 2.8 | 7.5 | L | C3;P3
LV | 25000001 | Fe | T;P1 | 2006 | 0 | 24 | 15 | 0.18 | 1.38 | 3.71 | L | C3;P3
LV | 32020101 | Fe | T;P1 | 2006 | 0 | 1 | 1 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | L | C3;P3
LV | 46020101 | Fe | T;P1 | 2006 | 0 | 14 | 1 | 0.02 | 0.24 | 1.38 | L | C3;P3
LV | 68020101 | Fe | T;P1 | 2006 | 0 | 4 | 2 | 0.13 | 0.5 | 0.82 | L | C3;P3
LV | 74020101 | Fe | T;P1 | 2006 | 0 | 41 | 16 | 0.03 | 0.6 | 2.1 | L | C3;P3
LV | 76121101 | Fe | T;P1 | 2006 | 0 | 1 | 1 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | L | C3;P3
LV | 80161501 | Fe | T;P1 | 2006 | 0 | 7 | 6 | 0.07 | 1.7 | 3.4 | L | C3;P3
LV | 09000001 | Odour | T;P1 | 2008 | 0 | 36 | 2 | NA | NA | NA | L | C3;P3
LV | 27000001 | Odour | T;P1 | 2006 | 0 | 36 | 4 | NA | NA | NA | L | C3;P3
LV | 40010001 | Odour | T;P1 | 2006 | 0 | 8 | 1 | NA | NA | NA | L | C3;P3
LV | 01000001 | pH | T;P1 | 2006 | 0 | 619 | 38 | 6.25 | 7.29 | 7.96 | L | C3;P3
LV | 09000001 | SO4 | T;P1 | 2006 | 0 | 5 | 4 | 264 | 351 | 438 | L | C3
LV | 13000001 | SO4 | T;P1 | 2006 | 0 | 5 | 5 | 265 | 328 | 384 | L | C3
LV | 90020101 | SO4 | T;P1 | 2006 | 0 | 20 | 1 | 275 | 275 | 275 | L | C3
LV | 27000001 | Taste | T;P1 | 2006 | 0 | 36 | 4 | NA | NA | NA | L | C3;P3
LV | 09000001 | Taste | T;P1 | 2006 | 0 | 36 | 2 | NA | NA | NA | L | C3;P3
LV | 40010001 | Taste | T;P1 | 2006 | 0 | 8 | 1 | NA | NA | NA | L | C3;P3
LV | 50020101 | Turb. | T;P1 | 2006 | 0 | 3 | 1 | 0.6 | 3.1 | 10.5 | L | C3;P3
LV | 09000001 | Turb. | T;P1 | 2006 | 0 | 36 | 5 | 0.18 | 2.4 | 33.1 | L | C3;P3
LV | 13000001 | Turb. | T;P1 | 2006 | 0 | 13 | 1 | 0.5 | 2.8 | 7.6 | L | C3;P3
LV | 21000001 | Turb. | T;P1 | 2006 | 0 | 39 | 1 | 0.3 | 1.4 | 6.4 | L | C3;P3
LV | 32020101 | Turb. | T;P1 | 2006 | 0 | 1 | 1 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | L | C3;P3
LV | 46020101 | Turb. | T;P1 | 2006 | 0 | 14 | 1 | 0.04 | 0.8 | 8.34 | L | C3;P3
LV | 66020101 | Turb. | T;P1 | 2006 | 0 | 5 | 1 | 0.9 | 1.9 | 5.36 | L | C3;P3
LV | 74020101 | Turb. | T;P1 | 2006 | 0 | 38 | 9 | 0.29 | 2 | 12 | L | C3;P4
LV | 76121101 | Turb. | T;P1 | 2006 | 0 | 1 | 1 | 8.82 | 8.82 | 8.82 | L | C3;P3
LV | 84060501 | Turb. | T;P1 | 2006 | 0 | 4 | 1 | 0.51 | 12.7 | 44.3 | L | C3;P3
LV | 80161501 | Turb. | T;P1 | 2006 | 0 | 7 | 5 | 0.54 | 13.2 | 39 | L | C3;P3
LV | 88020101 | Turb. | T;P1 | 2006 | 0 | 1 | 1 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | L | C3;P3

## ProductSpecifiedParameters
CountryCode | PSP_Year | PSP_Acrylamide | PSP_Epichlorohydrin | PSP_Vinylchloride

## PublicInformation
CountryCode | PINF_NationalSummary | PINF_NationalSummaryLocation | PINF_RegionalSummary | PINF_RegionalSummaryLocation | PINF_WSZSummary | PINF_WSZSummaryLocation | PINF_IndividualResults | PINF_IndividualResultsLocation | PINF_MonitoringResults5000 | PINF_MonitoringResults5000Location | PINF_MonitoringResults50 | PINF_MonitoringResults50Location | PINF_ComplianceStricter | PINF_ComplianceStricterLocation | PINF_ComplianceAdditional | PINF_ComplianceAdditionalLocation | PINF_NonCompliant | PINF_NonCompliantLocation | PINF_Source | PINF_SourceLocation | PINF_Other | PINF_OtherLocation
LV | TRUE | www.vi.gov.lv | FALSE | NA | FALSE | NA | FALSE | NA | FALSE | NA | FALSE | NA | FALSE | NA | FALSE | NA | TRUE | www.vi.gov.lv | FALSE | NA | FALSE | NA

## QualityInformation
CountryCode | QINF_Website | QINF_WebsiteLocation | QINF_NationalReport | QINF_NationalReportLocation | QINF_RegionalReport | QINF_RegionalReportLocation | QINF_NationalTriennialReport | QINF_NationalTriennialReportLocation | QINF_Leaflets | QINF_LeafletsLocation | QINF_WaterBills | QINF_WaterBillsLocation | QINF_PublicMeetings | QINF_PublicMeetingsLocation | QINF_LocalNewspapers | QINF_LocalNewspapersLocation | QINF_PublicFiles | QINF_PublicFilesLocation | QINF_Other | QINF_OtherLocation
LV | TRUE | www.vi.gov.lv | TRUE | www.vi.gov.lv | FALSE | NA | TRUE | www.vi.gov.lv | FALSE | NA | FALSE | NA | FALSE | NA | FALSE | NA | FALSE | NA | FALSE | NA

## StricterParameters
CountryCode | Parameter | ParameterType | EP_Value | EP_Comments

## WaterSupplyZone
CountryCode | WSZ_ID | WSZ_Year | WSZ_Name | WSZ_NUTScoordinates | WSZ_Residents | WSZ_Volume
LV | 01000001 | 2006 | "Rīgas ūdens" SIA | LV0060010000 | 678000 | 180000
LV | 05000001 | 2006 | "Daugavpils ūdens" SIA | LV0050050000 | 84280 | 17370
LV | 09000001 | 2006 | "Jelgavas ūdens" SIA | LV0090090000 | 59670 | 9356
LV | 11000001 | 2006 | "Jēkabpils ūdens" SIA | LV0090560100 | 19200 | 2880
LV | 13000001 | 2006 | "Jūrmalas ūdens" SIA | LV0070130000 | 44800 | 10000
LV | 17000001 | 2006 | "Liepājas ūdens" SIA | LV0030170000 | 77400 | 12500
LV | 21000001 | 2006 | "Rēzeknes ūdens" SIA (centrālais rajons) | LV0050210000 | 15200 | 2665
LV | 21000002 | 2006 | "Rēzeknes ūdens" SIA (ziemeļu rajons) | LV0050210000 | 8200 | 1030
LV | 25000001 | 2006 | "Valmieras ūdens" SIA | LV0080960100; LV0080969000 | 26000 | 5900
LV | 27000001 | 2006 | "Ūdeka" BO SIA | LV0030270000; LV0030986600 | 38818 | 8846
LV | 32020101 | 2006 | "Aizkraukles ūdens" SIA | LV0090320200 | 9900 | 1400
LV | 36020101 | 2006 | "Rūpe" SIA | LV0080360100 | 6980 | 790
LV | 38020101 | 2006 | "San-Tex" PA | LV0050380100 | 6855 | 916
LV | 40020101 | 2006 | "Bauskas ūdenssaimniecība" SIA | LV0090400100 | 7350 | 1182
LV | 42020101 | 2006 | "Vinda" SIA | LV0080420100 | 17820 | 3030
LV | 46020101 | 2006 | "Dobeles ūdens" SIA | LV0090460100 | 10700 | 2056
LV | 50020101 | 2006 | "Alba" SIA | LV0080500100 | 6610 | 707
LV | 60020101 | 2006 | "Krāslavas ūdens" SIA | LV0050600200 | 9000 | 829
LV | 62020101 | 2006 | "Kuldīgas ūdens" SIA | LV0030620100 | 10530 | 1014
LV | 66020101 | 2006 | "Limbažu Komunālserviss" SIA | LV0070660100 | 7759 | 1000
LV | 68020101 | 2006 | "Ludzas apsaimniekotājs" SIA | LV0050680100 | 7078 | 794
LV | 70020101 | 2006 | "Madonas ūdens" A/S | LV0080700100 | 7114 | 1000
LV | 74020101 | 2006 | "Mālkalne"PA | LV0070740200 | 15000 | 3000
LV | 76121101 | 2006 | "Līvānu dzīvokļu komunālā saimniecība" SIA (centrālais rajons) | LV0050761200 | 7834 | 1150
LV | 80100901 | 2006 | "Olaines ūdens un siltums" SIA | LV0070800900 | 12100 | 2000
LV | 80121101 | 2006 | "Valgums-S" SIA | LV0070801200 | 10800 | 2000
LV | 80161501 | 2006 | "Saltavots" SIA | LV0070801600 | 8000 | 1500
LV | 84020101 | 2006 | "Saldus Komunālserviss" SIA | LV0030840100 | 11000 | 1300
LV | 84060501 | 2006 | "Brocēnu siltums" SIA | LV0030840601 | 5500 | 654
LV | 88020101 | 2006 | "Talsu BIO-Enerģija" SIA | LV0030880100 | 11450 | 2236
LV | 90020101 | 2006 | "Tukuma ūdens" SIA | LV0070900100 | 11100 | 1870

## DO_NOT_DELETE_THIS_SHEET
Please do not delete or modify this sheet!!!
It is used for converting this file back to XML!
Without this possibility your work cannot be used!
http://dd.eionet.europa.eu/GetSchema?id=DST2646
TableID | SchemaURL
AdditionalParameters | http://dd.eionet.europa.eu/GetSchema?id=TBL5586
AnnualMonitoring | http://dd.eionet.europa.eu/GetSchema?id=TBL5422
Derogations | http://dd.eionet.europa.eu/GetSchema?id=TBL5418
ExemptionInformation | http://dd.eionet.europa.eu/GetSchema?id=TBL5425
MemberState | http://dd.eionet.europa.eu/GetSchema?id=TBL5416
MicrobiologicalAnalysismethod | http://dd.eionet.europa.eu/GetSchema?id=TBL5423
NationalSummary | http://dd.eionet.europa.eu/GetSchema?id=TBL5421
NonComplicanceInformation | http://dd.eionet.europa.eu/GetSchema?id=TBL5419
ProductSpecifiedParameters | http://dd.eionet.europa.eu/GetSchema?id=TBL5420
PublicInformation | http://dd.eionet.europa.eu/GetSchema?id=TBL5427
QualityInformation | http://dd.eionet.europa.eu/GetSchema?id=TBL5417
StricterParameters | http://dd.eionet.europa.eu/GetSchema?id=TBL5424
WaterSupplyZone | http://dd.eionet.europa.eu/GetSchema?id=TBL5426