Anexa 9.10(1)

Analiza a serviciilor de alimentare cu apa, canalizare si epurare

Master Plan Gorj

Obiectivul analizei economico - financiare in contextul Master Planului este de a calcula costurile investitiilor si costurile de operare si intretinere asociate cu proiectele identificate in programul de investitii pe 30 de ani.

Legatura dintre costurile de investitii, pe o parte, si suportabilitatea populatiei, pe de alta parte, este elementul cheie in legatura cu o aplicatie pentru co-finantarea investitiei din grant. Analiza economico - financiara sta la baza justificarii necesarului de finantare si furnizeaza o indicatie asupra sumei grantului care ar fi necesar.

Este o analiza generala preliminara realizata in mod strategic, avand drept scop stabilirea unei relatii rezonabile intre parametrii generali folositi pentru evaluarea investitiilor ce urmeaza a fi selectate ca fiind strategice si restrictiile privind suportabilitatea populatiei deservite.

#### Planul de investitii total pentru alimentarea cu apa si colectare si epurare ape uzate

Costurile de investitii si a celor de operare si intretinere aferente (cifrele includ toate taxele de proiectare, contingentele si costurile de reinvestitie) calculate pentru diferitele perioade de investitii sunt prezentate detaliat in Tabelele 9.1. si 9.3, precum si in Anexele 9.2 si 9.3 din cadrul Planului de Management al Directiei.

Costul specific variaza intre 70 €/pers in Rovinari si 478 €/persoana in orasul Novaci.

#### Valoarea actuala neta a costurilor (VAN)

Calculul VAN corecteaza efectul esalonarii in timp a investitiilor si ofera o imagine mai rezonabila si posibil de comparat a costurilor reale a investitiilor mentionate; este parametrul de baza pentru compararea costurilor de investitii cu capacitatea de contributie a consumatorilor

In scopul analizei sustenabilitatii investitiilor propuse a fost calculat Costul prim dinamic CPD

Costul Prim Dinamic CPD reprezinta calculul pentru recuperarea totala a costurilor pentru toate investitiile si costurile de operare si intretinere, exprimate in euro/ m3 de apa distribuita sau tratata. A fost calculat separat pentru costurile de O&I / de investitii / totale

Costul Prim Dinamic a fost calculat separat pentru serviciul de alimentare cu apa  si ape uzate astfel::

Tabel 1 _CPD Alimentare cu apa – Euro/mc

| Valoarea actuala neta a costurilor (VAN) | 1,000 € | Costul Prim Dinamic (CPD) | €/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Investitii | 56,659 | Investitii | 0.406 |
| Operare si intretinere | 35,781 | Operare si intretinere | 0.257 |
| Total | 92,439 | Total | 0.663 |

Tabel_2 CPD Apa uzata –Euro/mc

| Valoarea actuala neta a costurilor (VAN) | 1,000 € | Costul Prim Dinamic (CPD) | €/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Investitii | 60,012 | Investitii | 0.549 |
| Operare si intretinere | 22,003 | Operare si intretinere | 0.201 |
| Total | 82,015 | Total | 0.750 |

Concluzie:

CPD pentru serviciile de alimentare cu apa este in medie 0,663 Euro/mc (Tabel 1)

CPD pentru serviciile de apa uzata este in medie 0,750 Euro/mc (Tabel_2)

Aceste valori sunt mai mari fata de actualele tarife. Daca operatorul serviciilor de alimentare cu apa, canalizare si epurare va creste tarifele aferente pentru acoperirea CPD, limita de suportabilitate va fi depasita, conducand la un grad de incasare redus. La nivelul anului 2007, tarifele erau de 0,62 lei/mc pentru alimentarea cu apa si 0,25 lei/mc pentru apa uzata.

Consultantul va trebuie sa analizeze nivelul maxim al cresterii tarifului care sunt fezabile din punct de vedere al suportabilitatii si al veniturilor finaciare generate. Diferenta va fi inregistrata in ‚Gap-uri finaciare”

Cap 11 _Affordability_(Suportabilitate) la Master Plan reda analiza de suportabilitate.

Analiza de suportabilitate

- are drept obiectiv stabilirea capacitatii de plata, la nivel judetean, a serviciilor de catre populatia pentru care sunt create facilitatile de alimentare cu apa si epurare apa.

- capacitatea de contributie a populatiei deservite este un aspect cheie al analizei economice ce urmeaza a fi inclusa in Aplicatia pentru Fondul de Coeziune si va fi strict legata de planul de investitii pe termen lung in vederea stabilirii gradului de co-finantare (UE co-finanteaza suma minima care face investitia viabila).

- estimarea capacitatii de contributie a populatiei a avut la baza un model de calcul al macro-suportabilitatii care utilizeaza o serie de date si de ipoteze de lucru referitoare la: previziunile pentru populatie, venitul pe gospodarie, activitatea economica si gradul de bransare la sistemele de apa si canal. Formulele de legatura se bazeaza pe ipotezele de lucru cheie si pe parametrii maco-economici generali.

Prin compararea VAN (Valorii actualizate Nete) a costurilor si a capacitatii de contributie a consumatorilor, s-au calculat o serie de rate utilizate pentru evaluarea initiala referitoare la suportabilitatea generala la nivelul judetului, in conformitate cu cerintele Master Planului.

Aceasta analiza va fi detaliata in faza studiilor de fezabilitate, dupa ce investitiile prioritate vor fi stabilite, deoarece aceste rate de suportabilitate indica media statistica care poate sa nu reflecte situatia specifica a populatiei ce va beneficia de investitii.

Studiu preliminar asupra micro-suportabilitatii:

Venitul disponibil pe familie- 450 €/luna

Media pe familie persoane/familie – 3

Suportabilitatea maxima la 4% - 18 €/luna

Consumul de apa – 9,90 m3/luna

Tariful maxim suportabil, incl. VAN – 1,82 €/m3

Tariful maxim, excl. VAN – 1,53 €/m3

Valoarea actualizata neta a costurilor totale si a macro-suportabilitatii urbane pentru perioade dinamice (preturi constante 2006)

| Perioada 2006 pana la... | Ani de la 2006 | Cost total alimentare cu apa+ape uzate (1000 €) | Cost total cumulat (1000 €) | VAN a costului total (1000 €) | Macro-suportabilitatea urbana (1000 €) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006 | 0 | 19120 | 19120 | 3510 | n.a. | n.a. |
| 2007 | 1 | 5436 | 24556 | 24297 | n.a. | n.a. |
| 2010 | 4 | 31649 | 82703 | 74136 | 32916 | 44% |
| 2013 | 7 | 26728 | 149119 | 123915 | 66708 | 54% |
| 2016 | 10 | 14791 | 196763 | 154623 | 101078 | 65% |
| 2018 | 12 | 9850 | 211270 | 162831 | 123662 | 76% |
| 2026 | 20 | 5728 | 314159 | 209755 | 207817 | 99% |

CONCLUZII

#### Suportabilitatea consumatorilor

Costul real al serviciilor, de 1.41 €/m3 (dintre care 0.46 €/m3 sau 1.63 RON/m3 este pentru operare, intretinere si administrare) este orientativ in analiza tarifului despre care trebuie sa se tina seama in studiul de fezabilitate. Cheltuielile de operare si intretinere pot fi acoperite de viitorul tarif, de asemenea si o buna parte din costul investitiei.

Proiectul, ca urmare a procesului de analiză şi stabilirea priorităţilor în acest master plan, se dovedeşte a nu fi uşor de implementat, dar cu o tendinţă de a fi fezabil sub diferite aspecte. Nu se aşteaptă restricţii majore din punct de vedere tehnic şi economic (macro-disponibilitate).

În cazul în care proiectul este pus în aplicare sub forma din acest master plan, este necesara respectarea legislaţiei de mediu în funcţie de necesităţi, de exemplu fezabilitatea de mediu. Cele mai critice aspecte sunt legate de capacitatea instituţionala şi commercial / financiară, precum şi de perioadă limitată de timp pentru a rezolva problemele rămase şi a pune în aplicare proiectul.

La prima vedere, macro-accesibilitatea nu constituie un obstacol major în calea proiectului, cel puţin nu pe termen mediu şi lung. Presupunând că criteriile-cheie utilizate pentru a calcula capacitatea de contribuţie a clientilor rezidenţiali şi non-rezidenţiali (4% din venitul mediu de uz casnic şi 0,15% - 0,20% din cifra de afaceri pentru agenţii economici), rezultatele sugerează că, pe termen lung, costul de investiţii şi O&I poate fi acoperit in totalitate. Desigur, rezultatele sunt bazate pe venitul mediu si pe cifra de afaceri.

În cazul agenţilor economici, alimentarea cu apa si serviciile de canalizare nu reprezinta, în general, un cost critic, (cu exceptia, de exemplu a industriei alimentare si a bauturilor).

Desigur, situaţia este diferita in cazul unei analize mai aprofundate a disponibilităţii consumatorilor casnici. În sectorul rezidenţial, gospodăriile ar putea fi afectate negativ de preţurile de apă semnificativ mai mari în viitor.

Cu toate acestea, există măsuri adecvate pentru a compensa capacitatea lor de contribuţie limitată, care va fi analizata mai în detaliu în studiul de fezabilitate.

Din punct de vedere financiar, toti operatorii de apa din judetul Gorj se confruntă cu dificultăţi. Rezultatele financiare arată, în cele mai multe cazuri, pierderile de pe parcursul ultimilor trei ani. Această situaţie poate fi explicată, pe de o parte de punctele slabe cu privire la controlul costurilor (de exemplu, consumul mare de energie, eficienţa comerciala scăzută) şi pe de altă parte de politica de stabilire a tarifului.

In localităţile din judetul Gorj exista diferenţe puternice în ceea ce priveşte nivelul de tarifare. În cele mai multe cazuri, inclusiv în Târgu Jiu, tariful pentru serviciile de alimantare cu apă şi canalizare este cu mult sub media din ţară şi nu este în conformitate cu principiile de acoperire a costurilor. În plus, în cele mai multe municipalităţi rezultatele operaţiunilor comerciale nu sunt încă satisfăcătoare (de exemplu, nivelul scăzut de contorizare, rata scăzută de colectare, nivelul ridicat de pierderi)

Dezvoltarea recenta privind rezultatele financiare indică o tendinţă pozitivă în majoritatea oraşelor. Consolidarea viitoare în cadrul operatorilor regionali de apa poate furniza baza necesară pentru o capacitate financiară satisfăcătoare.

Nivelul de datorii contractate de municipalităţi este scăzut sau zero; ei vor fi în măsură să garanteze sau sa contracteze credite suplimentare, având în vedere limitarea legala existenta. Acest lucru demonstrează capacitatea lor de a sprijini post –accesarea fondurilor UE , pentru că aceste investiţii necesită co-finanţare (de obicei asigurată prin imprumuturi), si consiliile locale nu vor intampina nicio problema in a le contracta.

#### Consideratii prelimiare privind strategia de prioritizare

In termeni generali, costurile de investitie si cele de O&I pentru diferitele proiecte identificate sunt prioritatile stabilite prin angajamentele asumate de Romania in cadrul Protocolului 22 in procesul de negociere cu UE.

. Valorile costurilor aferente investitiilor in infrastructura sistemelor de alimentare cu apa , canalizare si epurare arata faptul ca:

- Investitiile prioritare trebuie planificate foarte atent pentru a se atinge setul de obiective mentionate mai sus, pentru care resursele financiare sunt limitate;

- Trebuie investit in acele proiecte care au cel mai mic cost specific pe locuitor pentru a converge cu obiectivele UE privind cel mai mic cost si cea mai mica nevoie de finantare;

- Este necesara folosirea la maxim a grantului oferit din FC astfel incat resursele limitate sa fie utilizate in cel mai bun mod;